## Danh mục yêu cầu báo giá
Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá
(Đính kèm Thông báo số: 200/TB-BVNĐ2 ngày 02 tháng 02 năm 2024)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính
1. Bộ hóa chất xét nghiệm sử dụng cho Máy hãng Diamond, Model: Smartlyte (Hoặc tương thích với Máy Smartlyte)
1.1 | Hộp thuốc dùng để chạy ion đồ | Thuốc thử điện giải (Na, K, Ca). Tương thích váy máy ion đồ Smartlyte | 74400 | mL
1.2 | Dung dịch QC máy ion đồ | Dung dịch dùng để QC máy ion đồ. Dạng lỏng. Tương thích váy máy ion đồ Smartlyte | 1296 | mL
2. Bộ hóa chất xét nghiệm khí máu sử dụng cho Máy GEM Primer 3500 (Hoặc tương thích với Máy GEM3500)
2.1 | Cartridge đo các thông số khí máu (pH, pCO2, pO2)/điện giải (Na, K, Ca)/Glucose và Lactate/Hct | Tương thích với máy GEM 3500 Quy cách: 300 mẫu/hộp | 16 | Hộp
2.2 | Cartridge đo các thông số khí máu (pH, pCO2, pO2)/điện giải (Na, K, Ca)/Glucose và Lactate/Hct | Tương thích với máy GEM 3500 Quy cách: 150 mẫu/hộp | 34 | Hộp
3. Bộ hóa chất xét nghiệm điện di bằng phương pháp điện di mao quản.
3.1 | Hóa chất điện di đạm | Hóa chất điện di protein huyết thanh. Thành phần: SPE Buffrer, SPE Diluent | 5600 | mL
3.2 | Dung dịch đệm rửa máy điện di | Dung dịch đệm được sử dụng để phân tách các loại protein bằng phương pháp điện di. Thành phần: Maintenance Buffer. | 5000 | mL
3.3 | Dung dịch rửa máy điện di | Hóa chất rửa để phân tách các loại protein bằng phương pháp điện di. Thành phần gồm Storage Buffer | 5000 | mL
3.4 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di đạm Normal | Hóa chất Control cho xét nghiệm điện di protein. Thành phần: Cetrol Serum Control – Normal, là hỗn hợp huyết thanh người được xử lý bằng phương pháp làm đông khô. | 40 | mL
3.5 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di đạm Abnormal | Hóa chất Control cho xét nghiệm điện di protein. Thành phần: Cetrol Serum Control – Abnormal, là hỗn hợp huyết thanh người được xử lý bằng phương pháp làm đông khô. | 40 | mL
Phụ kiện thiết bị, vật tư, hóa chất y tế không theo bộ
1 | Bộ dây tương thích với máy thở không xâm lấn Hãng Wilamed | Bộ dây thở sơ sinh, đường kính ≥ 10mm, đã bao gồm: Van tạo nCPAP WilaFlow Legacy tích hợp điện trở nhiệt, đoạn dây kéo dài sử dụng cho lồng ấp và gọng mũi (prongs mũi), size S,M,L. | 30 | Bộ
2 | Bộ lọc khí mê cho máy Drager | Bộ lọc khí mê loại tròn, sử dụng tương thích với máy mê Drager. | 20 | Cái
3 | Bộ phận đầu khóa cảm biến áp lực, chuyển tín hiệu áp lực đến bộ phận cảm biến niệu dòng | Bộ phận gắn đầu khóa cảm biến áp lực. Đầu nối: Male | 3 | Cái
4 | Bộ sonde đo áp lực hậu môn trực tràng 8 kênh | Ống được thiết kế đặc biệt để đặt nội khí quản dễ dàng Bong bóng thể tích 400mL không latex Đánh dấu cho vị trí bóng bay Có thể được sử dụng kết hợp với các hệ thống vận động ở trạng thái rắn hoặc được tưới máu bằng nước. | 5 | Bộ
5 | Bóng nong thực quản | Loại CRE. Chất liệu Pebax, siêu bền không thấm nước. Dùng nong đường mật hoặc cơ vòng. Chiều dài bóng 5.5cm. Đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 10-11-12mm tương thích với 3-5-8ATM. Đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 12-13.5-15mm tương thích với 3-4.5-8ATM. Đường kính bóng bơm theo 3 cấp 15-16.5-18mm tương thích với 3-4.5-7ATM. Đường kính dây dẫn bóng 7.5Fr dài 180cm. Có ngã luồn guidewire 0.035 inch. | 1 | Cái
6 | Cán đẩy loop và loop sheath | Cán đẩy loop: Dùng gắp lọng thắt. Chiều dài 2300mm. Đường kính dây dẫn 2.1mm, tương thích với đường kính kênh sinh thiết ống soi tối thiểu 2,8mm. Sử dụng nhiều lần. Loop Sheath: Chất liệu kim loại, dài 2,3m. | 1 | Cái
7 | Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ | Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ - Sản xuất bằng nhựa PP - Cân nặng 670gr - KT: D x R x C( 265mm x 194x 68mm) - Phần nắp: gồm 2 mặt • Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. • Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. | 66 | Hộp
8 | Kềm sinh thiết dưới | Loại Radial Jaw™4, dây màu cam. Đầu kềm răng cưa mịn, linh hoạt tự điểu khiển áp sát thành khi lấy mẫu đoạn khó. Đường kính 2.2mm dài 240cm. | 5 | Cái
9 | Microcup ( máy Rmax) | Ống bằng thủy tinh có tráng silicon để chiết thuốc thử, chất kiểm định, huyết tương hiệu chuẩn | 1 | Hộp
10 | Overtube thực quản | Chất liệu nhựa, phù hợp với ống soi có đường kính ngoài 8.8 mm. | 1 | Cái
11 | Túi silo silicon các cỡ (4cm -10cm ) | Túi silo silicon các cỡ (4cm -10cm ) | 10 | Cái
12 | Bộ đo huyết áp bằng cơ | Bao gồm: - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí : bộ bao vải túi hơi + quả bóp có van - Yêu cầu có dán tem kiểm định | 50 | Cái
13 | Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần (sơ sinh), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 và 980 | Bộ lọc khí thở ra tương thích máy giúp thở Bennett 840, 980. Hiệu quả lọc vi rút và vi khuẩn hơn ≥ 99,99 % Khả năng chống dòng chảy dưới ≤ 3,0 cm H2O ở 30 L/Phút khi mới. Độ thâm nhập <0,03% ở lưu lượng khí 30 L/phút | 200 | Bộ
14 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 980 | Phụ kiện tương thích với máy giúp thở Bennett 980, kèm bẫy nước Hiệu quả lọc vi rút / vi khuẩn ≥ 99,999 % Khả năng chống chảy: ≤ 0,7 cm H2O ở 30L / Phút và 0,35 cm H2O ở 15L/Phút khi mới. Hiệu suất lọc hạt: Tối thiểu 99,97%, kích thước hạt danh nghĩa 0,3µm ở lưu lượng 30L/phút. | 40 | Bộ
15 | Ambu Bag 250ml | Bao gồm: - Bóp bóng bằng silicon 280ml. - Mask silicon các size 1. - Túi chứa Oxy 1.000ml. - Càng +Peepvan - Ống oxy dùng một lần 2.1 mét. | 14 | Bộ
16 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần tương thích với máy giúp thở Bennett 840, kèm bẫy nước - Đầu nối đầu vào: đầu nối 22mm - Khả năng chống chảy: ≤ 2,5 cm H2O ở 100L / Phút khi - Kích thước: Đường kính 11,7 cm x dài 12,7 cm ±5% - Thể tích bên trong: ≥ 400 mL. - Hấp ở nhiệt độ: ≤ 135 độ C (275 độ F) | 32 | Bộ
17 | Bộ lọc nước (Đầu lọc nước rửa tay diệt khuẩn) | Sử dụng liên tục 31 ngày không cần hấp tiệt trùng. Hai màng lọc, một màng lọc thể tích cao không đối xứng PES 0,2 micron và màng lọc đối xứng PES 0,1 micron. Diện tích màng lọc 547 cm2. Tốc độ lọc 6 lít/phút ở áp lực 3 bar. Trọng lượng quả lọc 105 g. | 155 | Cái
18 | Bóng kéo sỏi 3 kênh | Bóng kéo sỏi 3 kênh: chất liệu cao su, chiều dài trên 2.3m. Dùng cho kênh sinh thiết đường kính 4.2mm | 2 | Cái
19 | Co nối thẳng dùng nhiều lần | Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC. Đầu nối: 10-22 mm. | 18 | Cái
20 | Kẹp cầm máu da đầu | Dài 26cm - 10 1/4" | 200 | Cái
21 | Kẹp lưỡng cực chống dính, đầu tip titanium | Kẹp lưỡng cực, loại chống dính, hình lưỡi lê, dài 20cm, đầu tip thẳng, 0.6mm | 6 | Cái
22 | Kiềm kẹp clip mổ mở cỡ L, dài 20cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ L | Kiềm kẹp clip mổ mở L, chiều dài tối thiểu 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ L, tương thích với clip kẹp mạch máu polymer Hem-o-lok | 2 | Cái
23 | Kiềm kẹp clip mổ mỡ ML, dài 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ ML | Kiềm kẹp clip mổ mở ML, chiều dài tối thiểu 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ ML, tương thích với clip kẹp mạch máu polymer Hem-o-lok | 2 | Cái
24 | Kim điện cực dài 69 mm, mũi dài 3mm | Kim điện cực dài 69 mm, mũi dài 3mm - Sử dụng nhiều lần - Chống dính tốt - Chất liệu Bạc. - Hấp được nhiệt độ cao 135oC | 50 | Cái
25 | Kìm kẹp clip polymer mổ mở cỡ XL, dài 28 cm, gập góc, kẹp clip cỡ XL | Kìm kẹp clip polymer mổ mở cỡ XL, dài 28 cm, gập góc, kẹp clip cỡ XL | 2 | Cái
26 | Mặt nạ thanh quản | Kích cỡ: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 Ống cong gần 90 độ; 1 kênh phụ để thoát khi ợ hơi và hút dịch dạ dày, áp lực bóng 40-60cmH2O | 30 | cái
27 | Rọ lấy sỏi loại cứng, dùng nhiều lần | Kết cấu 4 dây đơn, dài 200cm Độ kéo dãn rọ 50-60mm, độ mở rọ 25-30mm Tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên Dùng 1 lần | 1 | Cái
28 | Rọ lấy sỏi niệu quản size 3Fr | Chất liệu : Nitinol siêu đàn hồi. Độ mở dài của rọ chứa : 40mm ± 1%. Đường kính 12mm ± 1%. Đầu tip dài 3mm ± 1% Rọ size 3Fr, 4 dây wires hình xoắn ốc Helical , chiều dài ≥ 90cm | 5 | Cái
29 | Túi dự trữ oxy loại lớn | Túi chứa oxy dùng thay thế trong bóp bóng giúp thở, loại 2500ml | 14 | Cái
30 | Túi dự trữ oxy loại nhỏ | Túi chứa oxy dùng một lần, thể tích 600ml | 200 | Cái
31 | Kềm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm | Kềm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm | 5 | Cái
32 | Van trái khế Silicon, cỡ 6 mm | Van trái khế Silicon, cỡ 6 mm, hấp tiệt trùng được. | 42 | Gói
33 | Bẫy nước của module EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Bẫy nước của module EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | 6 | Cái
34 | Chất tẩy rửa, khử khuẩn dụng cụ y tế. Chất tẩy rửa kiềm và enzyme | Mật độ ở 20°C: 1,18 Kg/l pH (1% sol. trong nước khử khoáng ở 20°C): 11,5 Thành phần :Kali hydroxit, silicat, polyacrylat. Thể tích tối thiểu 5 lít. | 15 | Can
35 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt, chứa hydrogen peroxide 3% | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 3 % (w/w), Ion Ag 0,003 % (w/w). Can tối thiểu 5L | 63 | Can
36 | Dung dịch xử lý các mảng bám biofilm trên dụng cụ inox | Thành phần chính: Triethanolamine 8%, Ethoxylated Alcohol 5%. Chai tối thiểu 750ml | 3 | Chai
37 | Dung dịch xử lý oxi hóa, gỉ sét trên dụng cụ inox | Thành phần chính: Glycolic acid 8%, Ethoxylated Alcohol 5%. Chai tối thiểu 750ml | 3 | Chai
38 | Hóa chất rửa/bảo quản quả lọc thận | Thành phần dung dịch chứa: chất hoạt động: Hydrogen peroxide: 19%. Peracetic acid: 4,5%. Thành phần bất hoạt: Acetic Acid: 15% - Chất trơ: 61,5 %. Công dụng: làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo. Can tối thiểu 5L | 96 | Can
39 | Dung dịch phun khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí, tương thích với các chất liệu bề mặt | Thành phần: peracetic acid + hydrogen peroxide + acetic acid. Không có aldehyde và kim loại nặng. Chai tối thiểu 2L | 138 | Chai
40 | Hỗn hợp gel bạc làm mềm và sát khuẩn vết thương | Tuýp chứa ion bạc alginate vô trùng, có cannula dài, hàm lượng bạc 12 mg/g, pH: 6,5 - 7,5. Khối lượng tối thiểu 15 gram | 300 | Tuýp
41 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm. Gồm: miếng xốp các size, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định. | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ, gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung (Size M: 16,0 x 12,5 x 3,0 cm), vật liệu Polyurethane, kích thước lỗ xốp nhỏ 400-600 micromet đồng nhất giúp phân bố lực hút đồng đều, tối ưu hoá quá trình phát triển mô hạt và hạn chế tổn thương thứ cấp khi thay băng xốp - Đầu nối, vật liệu Silicone Elastomers - Ống dẫn, vật liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride, đường kính 2,5mm, tốc độ hút dịch 22m/s - Đầu nối và ống dẫn liền khối tăng sự lưu kín khi hút dịch - Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive (1 tấm 35 x 35 cm) - Đầu hút dịch và dây dẫn dịch được thiết kế liền khối bảo đảm sử lưu kín của áp lực âm khi hút dịch - Đầu hút dịch được tích hợp băng dán giúp tiện dụng khi thực hiện thao tác | 462 | Bộ
42 | Kim dùng cho buồng tiêm dưới da, cỡ 20-22G, dài 15mm | Kim gập góc dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, các cỡ. Chất liệu: kim bằng thép không gỉ. Dây nối bằng polyurethane. Chiều dài ống dẫn từ kim đến đầu nối 250 mm. Kích cỡ: 20G (0,7mm) - 22G (0,9mm); Dài: 15 mm. Không chứa thành phần latex, PVC và DEHP. Đóng gói tiệt khuẩn từng cái | 1297 | Cái
43 | Túi máu đơn 250ml có chất CPDA-1 và có kẹp đầu dây | Gồm 1 túi nhựa PVC có thể tích 250ml chứa dung dịch chống đông CPDA-1 để chống đông và bảo quản máu trong 35 ngày | 50 | Cái
44 | Bộ đo và đựng nước tiểu theo từng ml | Chất liệu: dây dẫn và túi chứa bằng PVC/PP. Khoang chứa và ống đo bằng Styrene acrylonitrile. Sản phẩm không chứa latex Cấu tạo: ống đo 40ml chia vạch đo từng 1ml, khoang hình hộp 500ml đo từng 5ml tăng dần lên trong mức đo từ 45ml đến 500ml; có 2 van 1 chiều chống trào ngược nước tiểu, trên túi có màng lọc, dây dài 1,2m nối khoang với túi chứa 2000ml có điểm lấy mẫu nước tiểu không cần kim, van xả gạt ngang (chữ T) được gấp gập vào túi Phụ kiện: móc và dây treo bộ đo nước tiểu | 90 | Bộ
45 | Ống nghiệm EDTA K3 0,5 ml nắp xoắn vặn màu trắng | Ống nghiệm là ống cryotube nắp xoắn vặn. Hóa chất bên trong là EDTA kháng đông cho 0,5ml máu, có thể dùng máu mao mạch chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi. | 180181 | Ống
46 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm dành cho trẻ em, loại 1 nòng 3F | Kim dẫn đường sắc bén Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mỗ Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 3F, chiều dài 10cm, 1 nòng, kích cỡ nòng G22 Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. | 983 | Cái
47 | Ống thông (Catheter) trong chạy thận nhân tạo, loại 2 nòng | Catheter làm bằng polyurethane loại thẳng, latex free, vô trùng, 2 đường, cỡ 6,5Fr dài 10/12cm, cỡ 8 Fr dài 10cm, cỡ 12 Fr dài 15/18cm, kim 18G/19G dài 7/5cm, 1 dây dẫn dài 60cm, 2 cây nong | 280 | Cái
48 | Ống thông (catheter) đầu cong đặt thẩm phân phúc mạc cỡ 15F x 63cm | Ống thông (catheter) đầu cong đặt thẩm phân phúc mạc, 2 bóng chèn, chất liệu PTFE cỡ 15F x 63cm | 90 | Cái
49 | Màng lọc diện tích 0,5m2 làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: 0,5 m2, tiệt trùng | 24 | Cái
50 | Màng lọc máu chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 0,7 m² | Nguyên liệu cellulose triacetate. Diện tích: 0,7 m2. Độ dày thành sợi: 15 µm. Tiệt trùng | 68 | Cái
51 | Bao chụp đầu đèn | Bao chụp đầu đèn: chất liệu màng PE trong suốt, tiệt trùng bằng khí E.O | 76 | Cái
52 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide 6/66 số 10/0 dài tối thiểu 15 cm, kim tam giác 3/8C dài 5(±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide (Nylon) 6/66, 10/0 dài tối thiểu 15 cm, kim tam giác 3/8C dài 5(±1) mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon hoặc tương đương. | 24 | Tép
53 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polypropylene có chất bao phủ PEG số 3/0 dài tối thiểu 90 cm, hai kim tròn 3/8C dài 26 (±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polypropylene có chất bao phủ PEG số 3/0 dài tối thiểu 90 cm, hai kim tròn 3/8C dài 26 (±1) mm, làm bẳng hợp kim có chứa (Crom, Niken, Cu, Titan), kim phủ silicon | 216 | Tép
54 | Chỉ không tan đa sợi chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk) số 1 dài tối thiểu 60 cm, không kim | Chỉ không tan đa sợi chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk) số 1 dài tối thiểu 60 cm, không kim | 24 | Tép
55 | Chỉ không tan đa sợi chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk) số 2/0 dài tối thiểu 60 cm, không kim | Chỉ không tan đa sợi chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk) số 2/0 dài tối thiểu 60 cm, không kim | 768 | Tép
56 | Chỉ không tan chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk), số 4/0 dài tối thiểu 60 cm, không kim | Chỉ không tan chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk), số 4/0 dài tối thiểu 60 cm, không kim | 72 | Tép
57 | Chỉ không tan đa sợi chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk) số 5/0 dài tối thiểu 60 cm, không kim | Chỉ không tan đa sợi chất liệu tơ tằm tự nhiên (silk) số 5/0 dài tối thiểu 60 cm, không kim | 120 | Tép
58 | Chỉ tan trung bình đa sợi chất liệu Lactomer 9-1 số 2/0 dài tối thiểu 152 cm, kim tròn 1/2C dài 65(±1) mm | Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate số 4/0, dài tối thiểu 152cm, kim tròn 1/2C dài 65(±1) mm. Thời gian tan hoàn toàn từ 56 - 70 ngày. Đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ và đạt còn 80% sau 2 tuần, 30% sau 3 tuần | 144 | Tép
59 | Cannula động mạch trẻ em có lỗ thông Các cỡ 10-16Fr, co nối 1/4 dài 22,9 cm | Cannula động mạch trẻ em dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Chất liệu PVC và Silicon. Kích thước chiều dài 22.9cm, đường kính 8Fr-16Fr, co nối 1/4, có lỗ thông đuổi khí (vented). Cấu tạo: mặt vát, đầu canula có thành mỏng, thân canula có vòng xoắn chống gập. | 500 | Cái
60 | Dây tạo nhịp tạm thời có bóng lưỡng cực | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực loại eledyn dùng với sheat 5F. Ống thông bằng chất liệu Polyurethane (PUR). - Điện cực và dây ngăn ngừa hình thành xung điện bằng thép không gỉ - Điện cực kích thích dài 110 cm. Ống thông có marker cách nhau mỗi 100 mm từ đỉnh để xác định độ sâu và vị trí của điện cực - Chiều dài điện cực: 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực: 10 mm. - Thể tích bơm bóng tối đa 1 cc - Đường kính bơm phồng bóng định mức 8 mm - Tương thích Introducer 6F - Có kèm theo syringe 1,5 cc dùng để bơm bóng | 50 | Bộ
61 | Co thẳng 1/4-1/4 | Co nối thẳng vật liệu polycarbonate, có khóa luer lock. Cỡ: 1/4x1/4 | 40 | Cái
62 | Co thẳng 3/8-1/4 | Co nối thẳng vật liệu polycarbonate, có khóa luer lock. Cỡ: 3/8-1/4 | 40 | Cái
63 | Ống thông dẫn đường (Guiding catheter / Sheath) can thiệp mạch máu, loại IM, JR các cỡ | Ống thông can thiệp mạch máu. Trục ống thông bằng chất liệu PTFE, lớp thép không gỉ bện xung quanh trục gia tăng độ cứng cho trục. Bề mặt ngoài của ống thông bằng nylon Pebax. Kích thước 5Fr; 6Fr; 7Fr; 8Fr. Đường kính trong 0,057 inch loại 5Fr; 0,070 inch loại 6Fr; 0,078 inch loại 7Fr; 0,088 inch loại 8Fr. Các loại: JR, JL, SBS, MP, IM, AL, AR, LCB, RCB, EG, HS, UTL1, UTL2 | 5 | Cái
64 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi | Bóng nong van động mạch phổi chất liệu Thermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng. Không chứa DEHP, không chứa Latex. Đường kính bóng: 2-30mm, chiều dài bóng: 2,0-10,0 mm. Áp lực bơm tối đa: 1,5-6,0 atm | 72 | Cái
65 | Ống thông tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em 4,5Fr, loại 3 nòng | Catheter tĩnh mạch trung ương 3 đường trẻ em 4.5Fr (20,22,22Ga) dài 6/8/13cm; dây dẫn làm bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và linh hoạt, chống gãy gập dài 45cm x 0,018 inch; cây nong, bơm tiêm, kim thẳng hoặc kim Y, dao, hub cố định | 50 | Cái
66 | Màng vá khuyết sọ tự tiêu 100 mm x 100 mm, dày 0,5mm | Chất liệu sinh học với 82% Poly-L-Lactic Acid và 18% Poly-Glycolic Acid tự tiêu, dày 0,5mm, cỡ từ 100 x 100mm, tự tiêu sau 12-18 tháng | 10 | Cái
67 | Bộ dụng cụ thả dù có valve vặn cầm máu, các cỡ | Ống nong tương thích với guide wire 0,035''. Loader nén dù trong suốt cho phép kiểm soát bóng khí. Kèm Y-connector có van cầm máu. 2 loại đầu cong 45º dài 800mm và 180º dài 800mm. Kích cỡ: 6F - 14F | 10 | Bộ
68 | Phổi nhân tạo dành cho trẻ em. Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học chống đông máu | Bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học gốc hydrophilic chống đông máu. Bộ phận trao đổi nhiệt làm bằng vật liệu polyethylene terephthalate (PET). Thể tích bình chứa 1.200ml, có 2 màng lọc bên trong lỗ 30µm và 64µm, có van điều tiết áp lực âm/ dương diện tích màng trao đổi 0,67m2, lưu lượng máu trao đổi 0,1 → 2 lít/phút. Cổng ra động mạch 1/4 inch, cổng vào tĩnh mạch 1/4 inch. | 150 | Cái
69 | Phổi nhân tạo ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20kg | Bộ phổi nhân tạo ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20kg. Thời gian sử dụng phổi liên tục 30 ngày. Lưu lượng máu: 0,2 – 2,8 lít/phút. Lưu lượng khí: tối đa 5,6 lít/phút. Thể tích mồi (priming): ≤ 90 ml Diện tích bề mặt trao đổi khí: 0,8 m2. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,15 m2. Đầu nối nước Hansen coupling đường kính 1/2 inch. Cổng lấy mẫu động mạch: Luer lock. Chất liệu của các chi tiết: Sợi trao đổi khí: Polymethylpentene (PMP). Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane (TPU). Thân phổi: Polycarbonate (PC) | 28 | Bộ
70 | Bóng kép nong sàn não thất III | Catheter chất liệu polyurethane kèm tiếp hợp khóa xoay âm, nối với bóng kép silicone trong suốt, kèm 1 xi lanh 1ml, dùng trong thủ thuật nong sàn não thất III | 10 | Bộ
71 | Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA), kích cỡ từ 5 - 18 mm | Dù đóng ống động mạch có profile phần động mạch chủ nhỏ, phủ Titanium, loại thân chuẩn và thân dài, 1 núm, có kèm cáp thả dù. Kích cỡ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18mm | 18 | Cái
72 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD) các cỡ, kèm cáp thả dù được chỉ thị màu tương ứng kích cỡ dù. Kích cỡ 4 - 40mm | Dù đóng thông liên nhĩ bằng hợp kim nitinol được phủ lớp titanium làm giảm tối thiểu giải phóng Nikel. Công nghệ đan bện một núm kết nối với cáp thả dù và giúp khóa dù an toàn. Kèm cáp thả, tạo góc nghiêng 50° phù hợp với hình thái học của vách liên nhĩ. Miếng PET cho phép quá trình nội mạc hóa nhanh. Kích cỡ 4 - 40mm | 6 | Cái
73 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi, tích hợp với tất cả các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi. Chiều dài trục 16cm xoay băng đạn 360 độ, có khả năng gập góc 45 độ mỗi bên với 10 điểm gập góc. Chất liệu ghim titanium và thép không gỉ. | 2 | Bộ
74 | Nẹp khóa đầu trên/dưới xương đùi/chày các cỡ | Nẹp khóa đầu đầu trên/dưới xương đùi/chày. Chất liệu thép không gỉ. - Nẹp khóa đầu trên xương đùi: thân nẹp có từ 2 đến 16 lỗ, dài từ 139mm đến 391 mm, thân nẹp rộng 18mm - Nẹp khóa đầu dưới xương đùi: nẹp có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 136mm đến 336mm. - Nẹp khóa đầu dưới xương chày: dày 5mm, rộng 16mm, đầu trên nẹp có 5 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 120 đến 320mm - Nẹp khóa đầu dưới xương chày: chiều rộng 13,5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3,5mm và từ 4 đến 20 lỗ thân sử dụng vít khoá đường kính 4,5mm hoặc 5,0mm, dài từ 123mm đến 411mm | 40 | Cái
75 | Ốc khóa trong trẻ em các cỡ. Hình tròn, bên trong rỗng, hình ngôi sao lục giác | Ốc khóa trong hình tròn, bên trong rỗng hình ngôi sao lục giác, đường kính 7,2mm, 5mm, vật liệu Titanium. | 12 | Cái
76 | Thanh dọc trẻ em, chiều dài 150-200-250 mm | Tác dụng gắn kết các vít với nhau, cố định vững chắc cột sống. Thanh dọc tương thích với vít đơn trục, đa trục trẻ em. Kiểu dáng hình khối trụ, đường kính 4mm, chiều dài 150-200-250mm. Chất liệu titanium. | 6 | Cái
77 | Thanh nối ngang trẻ em các cỡ kèm 2 ốc khóa trong | Vật liệu: hợp kim titanium. Nẹp nối ngang tương thích với đường kính nẹp dọc 5,5mm. Chiều dài từ 10mm - 75mm. Kèm theo 02 ốc khóa trong để siết chặt vào thanh dọc đường kính 5,5mm | 2 | Cái
78 | Vật liệu nút mạch không tải thuốc hình cầu dùng trong tắt dị dạng động mạch | Vật liệu: hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer Polyzene - F, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. Kích thước hạt: 40 µm – 1.300 µm. Dạng lỏng chứa trong syringe 2ml | 3 | Lọ
79 | Vít đa trục trẻ em. Đường kính 4,0 - 5,5mm | Chất liệu Titanium. Đường kính: 4,0mm; 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm. Chiều dài: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm. Đuôi vít dài 10mm | 10 | Cái
80 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 6,5F | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 6,5F. Vỏ ngoài bằng chất liệu polysulphone và buồng chứa thuốc bên trong bằng titanium, có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). Trọng lượng: tối đa 4 g, thể tích buồng: 0,25 ml. Đường kính nắp buồng 9,5 (±0,5) mm, chiều cao 10,6 mm. Tương thích với chụp MRI. Ống thông (catheter) bằng vật liệu silicone dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm. Đường kính ngoài 6,5F, đường kính trong 1,0 mm | 12 | Cái
81 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 8,5F | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 8,5F. Vỏ ngoài bằng chất liệu polysulphone và buồng chứa thuốc bên trong bằng titanium, có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). Trọng lượng: tối đa 4 g, thể tích buồng: 0,25 mL. Đường kính mặt buồng 9,5 (±0,5) mm, cao 10,6 mm. Có 3 lỗ khâu để cố định buồng tiêm. Tương thích chụp MRI. Ống thông (catheter) bằng vật liệu silicone dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm. Đường kính ngoài 8,5 F, đường kính trong 1,6 mm. | 52 | Cái
82 | Đầu dò cắt amidan và nạo VA dùng một lần | Đầu Evac mổ amiđan và nạo VA. Đầu thẳng, có thể uốn cong, chiều dài làm việc là 6 inches (chưa kể phần tay cầm). Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút | 150 | Cái
83 | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa, tương thích với cảm biến của máy System 1 | 540 | Miếng
84 | Bạc nitrat dùng cho kiểm nghiệm | Hóa chất bạc nitrat dùng cho kiểm nghiệm. Loại tinh khiết phân tích. | 200 | gam
85 | Băng gạc thấm hút dịch tiết và giảm tải lực tỳ đè | Giúp duy trì và cân bằng ẩm, bao gồm 04 lớp: - Lớp keo dính với vùng da xung quanh nhưng không dính vào vết thương; - Lớp hydrogel khô có khả năng thấm hút cao; - Lớp bọt biển; - Lớp màng thoát khí, ngăn nước và vi khuẩn xâm nhập Kích thước 10 x 10cm | 30 | Miếng
86 | Bộ van dẫn lưu nhân tạo não thất màng bụng có khoang Delta kiểm soát hiện tượng Siphon | Delta shunt có 2 kích thước: 36 x 13 x 6mm hoặc 40 x 16,5 x 8mm, với 2 loại áp lực khác nhau: 1; 1.5. Catheter phủ lớp barium có đầu tip có đánh dấu bằng tantalum, giúp nhìn rõ dưới X-ray. Markers chiều dài đánh dấu độ sâu đâm xuyên trong quá trình đâm vào. Kèm kẹp góc phải giúp chống gãy dây dẫn dịch não thất tại lỗ dẫn lưu. Catheter đường kính trong là 1,3mm và đường kính ngoài là 2,5mm. Chiều dài catheter não thất: 23cm. Chiều dài catheter ổ bụng: 90cm. Van có thiết bị kiểm soát hiện tượng siphon (chảy dịch quá nhiều do tác động của trọng lực lên cột nước trong catheter ổ bụng) cho phép bệnh nhân duy trì được áp lực nội sọ mà không bị ảnh hưởng bởi tốc độ dòng chảy của dịch não tủy hay tư thế của bệnh nhân. | 20 | Bộ
87 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu polypropylene số 5/0 dài tối thiểu 60 cm, 2 kim tròn đầu cắt 3/8C dài 9.3(±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu polypropylene số 5/0 dài tối thiểu 60 cm, kim tròn 3/8C dài 9.3(±1) mm làm bằng hợp kim có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn | 36 | Gói
88 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polypropylene số 6/0 có chất bao phủ PEG dài tối thiểu 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 13(±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polypropylene số 6/0 có chất bao phủ PEG dài tối thiểu 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 13(±1) mm làm bằng hợp kim có chứa (Crom, Niken, Cu, Titan), kim phủ silicon | 108 | Gói
89 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5) số 4/0 dài tối thiểu 90 cm, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 17(±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5) số 4/0 dài tối thiểu 90 cm, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 17(±1) mm làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon hoặc tương đương. Lực căng kéo nút thắt đạt tối thiểu 3,53 N | 72 | Gói
90 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5) số 7/0 dài tối thiểu 60 cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 6(±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5) số 7/0 dài tối thiểu 60 cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 6(±1) mm làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon hoặc tương đương. Lực căng kéo nút thắt đạt tối thiểu 3,53 N | 72 | Gói
91 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5) số 8/0 dài tối thiểu 60 cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 6(±1) mm | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5) số 8/0 dài tối thiểu 60 cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C dài 6(±1) mm làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon hoặc tương đương. Lực căng kéo nút thắt đạt tối thiểu 3,53 N | 72 | Gói
92 | Chỉ tan chậm đơn sợi chất liệu Polydioxanone số 3/0 dài 70 cm, kim tròn 1/2C dài 26 mm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn SH plus dài 26mm 1/2 vòng tròn làm bằng hợp kim có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 80% sau 2 tuần - 70% sau 4 tuần - 60% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày | 72 | Gói
93 | Điếu ngải cứu (Nhang ngải cứu) | Chất liệu chứa lá ngải cứu khô Kích thước điếu: 18mmx200mm (±10mm) | 400 | Cái
94 | Kali permanganat | Kali permanganat (thuốc tím). Nguyên liệu dược dụng dùng để làm thuốc | 500 | gam
95 | Kẽm oxit | Kẽm oxit. Nguyên liệu dược dụng dùng để làm thuốc | 1 | kg
96 | Kim châm cứu nhĩ hoàn kích cỡ 0.22 x 1.5 mm | Kim châm cứu nhĩ hoàn kích cỡ 0.22 x 1.5 mm Hộp 100 miếng dán kim gài | 1000 | Cái
97 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0.18x15 mm (±5mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0.18mmx15mm (±5mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 17000 | Cái
98 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0.25 hoặc 0.3x25 mm (±5mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0.25 hoặc 0.3x25 mm (±5mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 20000 | Cái
99 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0.3x40 mm (±10mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0.3x40 mm (±10mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 4000 | Cái
100 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0.3x60 mm (±10mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0.3x60 mm (±10mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 2000 | Cái
101 | Lọ nhựa 50ml có nắp đậy | Nhựa chịu nhiệt 70 độ, đường kính tối thiếu 3cm | 3000 | Cái
102 | Natri benzoat | Natri benzoat. Nguyên liệu dược dụng dùng để làm thuốc | 1 | kg
103 | Than hoạt tính | Than hoạt tính. Nguyên liệu dược dụng dùng để làm thuốc | 10 | kg
104 | Thảo dược ngâm chân | Thành phần 100% từ thảo dược (phù hợp cho trẻ em) Trọng lượng tối thiểu 950g | 18 | Gói
105 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất màng bụng có 3 loại áp lực kèm catheter có phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và Clindamycin | Van được chế tạo từ các vật liệu polypropylen và silicone. Thiết kế bằng vật liệu phi kim loại bảo đảm không bị ảnh hưởng khi chụp MRI hay CT. Van có 3 kích thước: 32mm x 18mm x 7,5mm, 25mm x 12mm x 5,5mm và 20mm x 11mm x 4mm. Van có 3 loại áp lực: thấp, trung bình, cao tương ứng với 3 hệ áp lực 30-45/85-105/145-170 mmH2O. Catheter phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin có thể chống nhiễm trùng tối đa, phủ barium giúp chụp X-Quang, MRI thấy được vị trí catheter. Catheter có đường kính trong là 1,3mm, đường kính ngoài là 2,5mm. Catheter não thất chiều dài: 23cm, catheter ổ bụng chiều dài: 120cm | 20 | Bộ
106 | Băng bó bột chống thấm | Băng bó bột chống thấm nước Polyester - Premium, dùng 1 lần, dùng băng bó bột cố định xương trong CTCH. Chất liệu: vải Polyester. - loại 2 in. Kích thước: 5 cm x 4,0 m/ cuộn - loại 3 in. Kích thước: 7,5 cm x 4,0 m/ cuộn - loại 4 in. Kích thước: 10 cm x 4,0 m/ cuộn - loại 5 in. Kích thước: 12,5 cm x 4,0 m/ cuộn | 100 | Cuộn
107 | Bao trùm kính hiển vi 170cm x 250cm | Bao trùm kính hiển vi, kích thước 170cmx250cm. Chất liệu: màng PE trong suốt. Tiệt trùng bằng khí EO. | 364 | Cái
108 | Bơm tiêm 1ml tương thích với máy bơm tiêm tự động Terumo | Bơm tiêm không kim, đầu khóa/xoắn (Luer Lock Tip). Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng. Sử dụng được với máy bơm tiêm tự động Terumo. Dung tích 1cc | 120 | Cái
109 | Bút đánh dấu phòng thí nghiệm, đầu nhọn, màu xanh | Bút đánh dấu phòng thí nghiệm, đầu nhọn, màu xanh | 50 | Cây
110 | Chất trung hòa tính acid và tẩy rửa trong xử lí tự động dụng cụ và đồ thủy tinh | Tỷ trọng ở 20°C: 1,2 Kg/L. Thành phần: Axit citric. Thể tích tối thiểu 5 lít. | 9 | Can
111 | Chỉ thép cố định hàm mặt | Chỉ thép cố định hàm mặt | 2 | Cuộn
112 | Clip kẹp túi phình mạch máu các loại | Độ dài hàm kẹp 3; 4; 5; 7; 9; 12 mm Độ mở rộng hàm tối thiểu 6,2 mm, lực kẹp tối thiểu 150 gms Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium nguyên chất. | 5 | Cái
113 | Cốc nhuộm hoá chất bằng thủy tinh có nắp | Cốc nhuộm hoá chất bằng thủy tinh có nắp. Bao gồm giá nhuộm. | 20 | Cái
114 | Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng | Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng, không gây kích ứng da bệnh nhân, cho hơi nước thấm qua. Thể tích tối thiểu 300ml | 11 | Chai
115 | Điện cực đo điện thính giác thân não | Điện cực đo điện thính giác thân não | 1152 | Cái
116 | Dụng cụ mở đường bằng coil kim loại dài 11cm | Dụng cụ mở đường với chức năng chốt tự động, với cổng nằm phía bên/van cầm máu và đính kèm stopcock 3 ngã. Bề mặt của sheath phủ lớp ái nước và đầu típ có đánh dấu cản quang. Dây dẫn dạng cuộn kim loại dễ dàng uốn cong mà không bị xoắn vặn và phù hợp cho động mạch thận, mạch cảnh và thủ thuật xuyên vách. Chiều dài 7,5cm - 11cm, đường kính 5Fr - 10Fr | 10 | Cái
117 | Giấy in nhiệt máy đo khúc xạ size 57mm | Giấy in nhiệt máy đo khúc xạ size 57mm | 44 | Cuộn
118 | Kháng thể đơn dòng Calretinin dòng DAK-Calret 1 dạng cô đặc | Kháng thể đơn dòng Calretinin dòng DAK-Calret 1 dạng cô đặc, tối thiểu 1ml. Được cung cấp ở dạng lỏng khi nuôi cấy tế bào với 0,05 mmol/L Tris/HCL, pH 7,2 và có chứa 15 mmol/L NaN3 | 2 | Lọ
119 | Kim Ống | Kim ống tẩy rửa gồm: kim ống, nắp kim ống, nắp để đỡ. - Kim ống làm từ nhựa ABS - Nắp kim ống làm từ nhựa PP - Nắp đế đỡ được làm từ nhựa PE Chiều dài ống kim : 28±1mm Đóng gói từng bộ. Tiệt trùng. | 19019 | Cái
120 | Kim rửa tai | Kim rửa tai nhựa dùng 1 lần. | 3513 | Cái
121 | Lưỡi dao cạo tóc (Lưỡi tông đơ điện 3M vệ sinh tóc trước phẫu thuật) | Lưỡi dao cạo tóc (Lưỡi tông đơ điện 3M vệ sinh tóc trước phẫu thuật) | 332 | Cái
122 | Lưỡi dao mổ màng não | Lưỡi dao mổ màng não dài 1,5mm | 50 | Cái
123 | Methylene blue | Methylene blue dạng dược dụng. | 26 | Chai
124 | Nắp đậy, cỡ 5 mm, sử dụng với trocar cỡ 6mm | Nắp đậy, cỡ 5 mm, hấp tiệt trùng được, sử dụng với trocar cỡ 6mm. | 42 | Gói
125 | Nẹp cố định các cỡ | Nẹp bó bột không dệt Polyester Chất liệu: vải Polyester Kích thước: 10 x 45 cm 10 x 85 cm 15 x 85 cm 15 x 85 cm | 100 | Cuộn
126 | Nẹp nén ép bản nhỏ vít đường kính 3,5mm, 5 lỗ, dài 61mm | Nẹp nén ép bản nhỏ vít đường kính 3,5mm, 5 lỗ, dài 61mm | 22 | Cái
127 | Nẹp nhôm ngón tay 3 chân | Hợp kim nhôm đặc biệt dễ uốn cong nhưng chắc chắn khi cố định. Lớp xốp mềm, thoáng khí | 100 | Cái
128 | Nẹp nhôm ngón tay 4 chân | Gồm một miếng mousse T25 dày 5mm, một thanh nhôm dài 9cm, tấm mouse được dán trực tiếp lên thanh nhôm. Nẹp nhôm ngón tay được dùng trong gãy xương đốt ngón tay | 2 | Cái
129 | Nón- phễu bảo vệ thực quản | Chất liệu cao su, đường kính trong 10mm, đường kính ngoài 3cm, chiều dài 5cm. | 2 | Cái
130 | Nút đậy màng lọc thận | Nút đậy quả lọc thận | 3600 | Cái
131 | Ống bơm sử dụng với máy đo niệu động học, chiều dài 400cm | Ống nối từ bộ phận bơm đến catheter. Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC)/ Silicone. Chiều dài 400 cm | 8 | Cái
132 | Ống đo áp lực ổ bụng có bóng | Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng. Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) / Polyisoprene. Kích thước: 9Fr, dài 47cm | 24 | Cái
133 | Ống mao quản hematocrite | Sử dụng cho việc lấy máu tĩnh mạch để xét nghiệm | 78810 | Ống
134 | Ống nối catheter đến bệnh nhân, dài 150 cm | Ống nối từ catheter đến bệnh nhân. Chất liệu: PVC. Chiều dài 150 cm | 8 | Cái
135 | Ống thông (Catheter) trong chạy thận nhân tạo, loại 1 nòng các cỡ 8Fr, chiều dài 10cm, 15cm | Catheter làm bằng polyurethane loại thẳng, latex free, vô trùng, 1 đường, cỡ 8F dài 10/15cm, kim 18G dài 7cm, 1 dây dẫn dài 60cm, 2 cây nong | 114 | Cái
136 | Ống thông dẫn đường loại dài (guiding catheter / sheath) hỗ trợ đưa dụng cụ vào lòng mạch các cỡ (FLEXOR ANSEL GUIDING SHEATH hoặc tương đương) | Ống thông dẫn đường loại dài. Kích cỡ: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr, 16Fr. Chiều dài của Sheath 30cm, 45cm, 55cm, 63cm, 70cm, 80cm, 90cm, 110cm. *Đường kính Guide Wire 0.035, 0.038 inch. | 30 | Cái
137 | Pipet pasteur thủy tinh 230mm không tiệt trùng | Dùng để hút mẫu. Chất liệu: Thủy tinh sodalime, độ bền cao giảm nguy cơ vỡ khi sử dụng với quả bóp PVC. Chiều dài: 230mm. Độ dày thành pipette: 0,6mm. Không tiệt trùng | 6000 | Cái
138 | Que mềm Nitrate Bạc 75% | Que Nitrate Bạc 75%, tay cầm có thể uốn cong. | 1920 | Que
139 | Túi chứa nước tiểu 100ml | Chất liệu nhựa PVC, có khóa có dây. Dung tích túi đến 100ml có dây treo, có van xả đáy | 1438 | Cái
140 | Túi chườm nóng | Túi chườm nóng giữ nhiệt, bằng cao su. Thể tích: 500cc, 1000cc, 1500cc, 2000cc | 18 | Cái
141 | Van tim hai lá cơ học có khung chốt bảo vệ van | Van tim hai lá cơ học có khung chốt bảo vệ van | 2 | Cái
142 | Vòng đệm bằng-chống loét | Dán lên vùng da không đề xung quanh hậu môn nhân tạo, giúp tạo ra bề phẳng hơn và ngăn chất thải không tiếp xúc với da. Dán chắc vào da, giúp bộ túi bám dính tốt hơn. | 36 | Cái
143 | Bao đếm gạc phẫu thuật | Bảng đếm gạc phẫu thuật kích thước 35 x 83cm, được làm từ PE nguyên sinh hoặc giấy. | 54 | Cái
144 | Bộ kim dùng trong nội soi điều trị thoát vị bẹn | Bộ kim dùng trong nội soi, gồm 3 kim: kim đâm, kim đưa chỉ, kim thu chỉ | 100 | Cái
145 | Đai xương đòn từ 1 đến 9 | Đai xương đòn từ 1 đến 9 Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số | 236 | Cái
146 | Đai Zimmer từ 1-6 | Chất liệu vải tổng hợp, có khung bằng thép giúp gia cố độ cứng. Có các nút thắt giúp cố định xương cẳng chân. Hỗ trợ cho các trường hợp bị gãy chân, bong gân, xoắn cơ, rách cơ, tai nạn | 359 | Cái
147 | Dây dẫn lưu (penrose) | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, đã tiệt trùng, sử dụng 01 lần. Chiều dài 290 ± 10mm, chiều rộng 25 ± 1mm, chiều dày 01 lớp ≥ 0,15mm | 500 | Cái
148 | Dung dịch Glutaraldehyde 0,625% | Dung dịch Glutaraldehyde 0,625%. Thể tích tối thiểu 100ml | 4 | Chai
149 | Gạc ép sọ não 1 x 2 x 4 lớp | Gạc ép sọ não làm từ vải không dệt ngấm, nguyên liệu là polyester và rayon hoặc polyester và viscose, được tiệt trùng. Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên Thời gian thấm nước, không lớn hơn 2 phút, đã tiệt trùng bằng khí EO, có dây. Kích thước: 1cm x 2cm x 4 lớp. | 8000 | Miếng
150 | Glycerin | Dạng lỏng sánh, trong | 30 | Kg
151 | Khay đựng kéo vi phẫu | Khay đựng dụng cụ vi phẫu, có 3 giá silicon để cố định dụng cụ, nắp có tay xách, kích thước (274± 1%) x 172 x 30 mm | 1 | Cái
152 | Lọ nhựa 10ml loại nhỏ mắt | Chất liệu nhựa chịu nhiệt 70 độ, màu trắng đục, dung tích 10 ml, có nắp nhựa vặn và nút đậy nhỏ giọt. | 12000 | Cái
153 | Nắp sữa y tế | Nắp sữa y tế | 33851 | Cái
154 | Natri Bicarbonat | Muối natri bicarbonate, tinh thể màu trắng hoặc ngà, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát Dạng dược dụng. | 160 | Kg
155 | Natri Chloride | Muối NaCl tinh khiết, dạng bột mịn, màu trắng. Dạng dược dụng. | 190 | Kg
156 | Nẹp cổ cứng | Nguyên liệu được làm từ mút EVA với các lỗ thông hơi tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng | 53 | Cái
157 | Nẹp cổ mềm các cỡ | Nẹp cổ mềm các cỡ Chức năng: Cố định đốt sống cổ. Chất liệu mút mềm, khóa Velcro, hệ thống dán xé ngoại nhập | 120 | Cái
158 | Nút cao su | Chất liệu cao su bền, chịu nhiệt 100 độ, đường kính ngoài 3cm, đường kính trong 2cm. | 100000 | Cái
159 | Nút nhôm | Chất liệu nhôm chịu nhiệt 100 độ, đường kính 32mm. Không thôi ra chất khác, không rỉ sét. | 100000 | Cái
160 | Ống mở khí quản 1 nòng cho trẻ em các cỡ | Ống mở khí quản trẻ em không bóng các số 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 tương đương với đường kính trong - ngoài: 2,5-3,6; 3,0-4,3; 3,5-5,0; 4,0-5,6; 4,5-6,3; 5,0-7,0; 5,5-7,6; 6,0-8,4 mm. Ống PVC mềm, không chứa DEHP. Tay cầm nòng dẫn hình vòng. Hai bên dây đeo cổ tạo thành 1 góc 120 độ về phía đầu | 39 | Bộ
161 | Potassium Chloride 99,9% KCl | Muối kali chloride dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm. | 25 | Kg
162 | Túi bệnh phẩm nội soi 10 x 14cm | Túi bệnh phẩm nội soi kích thước 10 x 14cm | 500 | Cái
163 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi 7(±1) cm x 11(±1) cm | Chất liệu màng PE trắng, 7(±1) cm x 11(±1) cm | 1000 | Cái
164 | Vaselin | Hỗn hợp tinh khiết ở dạng bán rắn. Nguyên liệu dược dụng dùng để làm thuốc | 100 | Kg
165 | Vít tự tiêu 1,5 x 7mm; tiệt trùng | Chất liệu sinh học với 82% Poly-L-Lactic Acid và 18% Poly-Glycolic , tự tiêu sau 12-18 tháng, cỡ 1,5 x 7mm | 400 | Cái
166 | Ciment trám răng | Là chất trám thẩm mỹ thay thế silicate, có sự giãn nở theo nhiệt tương tự như cấu trúc răng. Xi măng trám răng, gồm 1 chai bột 15g và 8g dịch | 48 | Lọ
167 | Kim điện cơ đồng tâm dùng một lần, các cỡ | Lõi ống bằng thép không gỉ. Tiệt trùng. Cỡ 26G/30G, dài 25mm/37mm, diện tích ghi 0.03mm2/ 0.07mm2, mũi vác 15° (độ). | 488 | Cái
168 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng chèn các cỡ | Ống mở khí quản hai nòng có bóng chèn, không có cửa sổ, các cỡ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tương đương với đường kính trong, ngoài: 4,0-7,2; 5,0-8,6; 6,3-9,2; 7,3-10,4; 8,0-11,4; 9,0-12,5; 10,0-13,8 mm. Chất liệu: nhựa polyurethane. Bóng chèn áp lực thấp | 22 | Bộ
169 | Ống thông Pezzer | Kích cỡ: 16Fr - 36Fr, dài 38 – 40 cm Bằng cao su tự nhiên, không có độc tính, không gây sốt, kích ứng khi đặt dẫn lưu trong cơ thể, đầu ống hình quả bí có 3 lỗ thông | 20 | Cái
170 | Ruy băng mực in dùng cho máy STERRAD 100S | Mực in dùng cho máy in máy tiệt trùng sterrad 100S | 45 | Cái
171 | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho sơ sinh | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho trẻ sơ sinh, loại dùng một lần không dây nối, kích thước 88x74mm, bề mặt hoạt động 33cm | 2000 | Cái
172 | Tấm điện cực trung tính REM, dùng cho trẻ em | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho trẻ em, loại dùng một lần không dây nối, kích thước 148x90mm, bề mặt hoạt động 72cm | 3000 | Cái
173 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde. Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ pH trong khoảng 6,5-7,5. Can tối thiểu 5L | 543 | Can
174 | Thẻ xét nghiệm độ đông máu ACT | Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT), cho ra chỉ số đông máu Kaolin ACT | 2500 | Thẻ
175 | Đinh Elastic cho nhi các cỡ | Đinh nội tủy dẻo sử dụng cho nhi, đường kính 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm. Chiều dài 500mm. Chất liệu thép không gỉ | 188 | Cái