## file báo giá + bổ sung thiếu
Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá
(Đính kèm Thông báo số: 1803/TB-BVNĐ2 ngày 28 tháng 09 năm 2023)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính
1 | Xe tiêm 40 x 60cm 2 tầng có hộc | Xe tiêm kích thước 40x60cm 2 tầng có hộc | 2 | Cái
2 | Bộ đo huyết áp cơ | - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí : bộ bao vải túi hơi + quả bóp có van - Yêu cầu có dán tem kiểm định | 2 | Cái
3 | Đèn đọc phim X quang (1 phim) | Đèn đọc phim XQuang 1 phim (đọc được CT, MRI, X-Quang) Kích thước 45 x 36cm Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay. (LED) Ánh sáng đồng đều Vỏ đèn bằng inox Nguồn điện: 220 VAC | 1 | Cái
4 | Búa gõ phản xạ | Búa thử phản xạ ( đầu tròn) Thử phản xạ của cơ thể, giúp nhận biết được khả năng phản ứng lại với các tác dộng của môi trường xung quanh như thế nào. Thông số kỹ thuật: * Chất liệu cán: inox cao cấp * Chất liệu đầu búa: đệm cao su. * Chiều dài: 20 cm. | 2 | Cái
5 | Ống nghe | Ống Nghe 2 Màng Nghe | 2 | Cái
6 | (Bộ) Thước đo tầm vận động khớp (ROM) | Bộ thước gồm 5 loại: 1.Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30cm, đường kính vòng tròn 12,5 cm dùng đo : khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối. 2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21cm, đường kính vòng tròn 9cm dùng đo : khớp cổ tay, khớp cổ chân 3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17cm, bán kính 3,5cm dùng đo:khớp cổ tay,khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân 4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh: dài 10,5cm, bán kính 5cm dùng đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay,ngón chân 5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc: dài 42,5cm, mỗi nhánh dài khoảng 16cm, dùng đo các khớp của cột sống. | 1 | Cái
7 | Đèn cồn phòng thí nghiệm | Đèn cồn thuỷ tinh dùng trong đốt sáng và có thể đun nóng các loại dung dịch, khử trùng dụng cụ. * Sản phẩm thiết kế hình trụ đẹp mắt, thuỷ tinh borosilicate chất lượng trong suốt, mỏng nhẹ, không đục màu (so với các loại đèn cồn khác). * Nắp đèn cồn được sản xuất bằng thuỷ tinh đồng bộ với phần thân, cho đèn cồn một thiết kế diện mạo cao cấp, sang trọng. | 2 | Cái
8 | Tủ vật tư 40x80x160cm | Tủ vật tư kích thước 40x80x160cm | 1 | Cái
9 | Hộp đựng dụng cụ y tế 23x10x5 cm | Hộp đựng dụng cụ y tế kích thước 23x10x5 cm | 5 | Cái
10 | Hộp hấp bông gạc | Hộp hấp bông gạc | 2 | Cái
11 | Hộp gòn nhỏ | Hộp gòn nhỏ hình tròn kích thước 8.5x7 cm | 8 | Cái
12 | Bình và kiềm tiếp liệu | Bình và kềm tiếp liệu (Bình 16x5 cm; panh thẳng 16cm không mấu) | 6 | Bộ
13 | Kéo y tế thẳng | Kéo y tế thẳng 16cm 2 đầu tù | 2 | Cái
14 | Khay hạt đậu | Khay hạt đậu nông kích thước 18,5x11,5x2 cm | 8 | Cái
15 | Mâm chữ nhật đựng dụng cụ | Mâm chữ nhật đựng dụng cụ kích thước 22x32x2 cm | 5 | Cái
16 | Chén chum | Chén chum hình tròn kích thước 8x5cm | 6 | Cái
17 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0,18x15 mm (±5mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0,18mm x 15mm (±5mm). Đóng gói vỉ giấy 01 cây hoặc 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 2000 | Cái
18 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0,25 hoặc 0,30 x25 mm (±5mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0,25mm hoặc 0,3mm x 25mm (±5mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 3000 | Cái
19 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0,3x40 mm (±10mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện. Kích thước thân kim 0,3mm x 40mm (±10mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây. Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng. | 1000 | Cái
20 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần kích cỡ 0,3x60 mm (±10mm) | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần. Chất liệu thép không gỉ, dẫn điện Kích thước thân kim 0,3mm x 60mm (±10mm). Đóng gói vỉ giấy tối đa 05 cây Hạn sử dụng tối thiểu 18 tháng | 500 | Cái
21 | Điếu ngải cứu (Nhang ngải cứu) | Chất liệu chứa lá ngải cứu khô Kích thước điếu: 18mm x 200mm (±10mm) | 50 | Cái
22 | Xanh Methylene | Hóa chất xanh Methylene dạng dược dụng. Có chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng COA. | 1000 | Gam
23 | Kẽm oxid | Hóa chất kẽm oxid dạng dược dụng. Có chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng COA. | 500 | Gam
24 | Natri benzoat | Hóa chất natri benzoat dạng dược dụng. Có chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng COA. | 1000 | Gam
25 | Natri clorid | Hóa chất natri clorid dạng dược dụng. Có chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng COA. | 100000 | Gam
26 | Sáp hematocrit | Sáp dùng cho ống Hematocrit sử dụng để chặn một đầu ống mao quản trước khi đưa vào máy ly tâm | 50 | Hộp
27 | Cốc nhuộm hoá chất bằng thủy tinh có nắp | Cốc nhuộm hoá chất bằng thủy tinh có nắp. | 20 | Cái
28 | Khay nhuộm lam bằng thủy tinh | Khay nhuộm lam bằng thủy tinh | 7 | Cái