## file báo giá + bổ sung thiếu
Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá
(Đính kèm Thông báo số:…......./TB-BVNĐ2 ngày … tháng … năm …...)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính
1 | Môi trường vận chuyển Helicobacter pylori | Môi trường vận chuyển Helicobacter pylori | 800 | Tube
2 | Xanh Methylene | Hóa chất xanh Methylene | 1 | Kg
3 | Kẽm oxid | Hóa chất kẽm oxid | 500 | Gam
4 | Ciment trám răng | Là chất trám thẩm mỹ thay thế silicate, có sự giãn nở theo nhiệt tương tự như cấu trúc răng. Xi măng trám răng, gồm 1 chai bột 15g và 8g dịch | 36 | Hộp
5 | Cân điện tử 3200gam | Cân điện tử phân tích GS Shinko (3200G/0,01G) | 2 | Cái
6 | Cân nằm điện tử trẻ sơ sinh | • Cân trọng lượng cơ thể • Tải trọng tối đa 20kg • Sai số cân nặng ± 1% • Mức cân 200g - 20kg | 4 | Cái
7 | Cân đứng điện tử | Phạm vi đo 20 – 120kg Giá trị độ chia 500g Sai số tối thiểu : ±500g – tối đa : ±1500g Chất liệu Mặt kính nhựa nhựa AS trong suốt | 5 | Cái
8 | Nhiệt ẩm kế | Thông số kỹ thuật: Bằng thép không gỉ, kính bảo vệ, chữ số lớn dễ đọc Đường kính: 127mm Dầy: 19.5mm Đo nhiệt độ trong phạm vi từ: -20 đến~100 °C Đo độ ẩm từ: 20~100 Rel.% | 8 | Cái
9 | Nhiệt kế tự ghi | Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm EasyLog EL-USB-2-LCD | 2 | Cái
10 | Nhiệt kế tủ lạnh để thuốc | Nhiệt kế tủ lạnh ( đã bao gồm hiệu chuẩn) | 2 | Cái
11 | Giấy in máy C-Arm UPP-210HD | Giấy in kết quả cho hệ thống máy C-Arm UPP-210HD | 5 | Cuộn
12 | Giấy in điện tim FQS 50-3-100 | Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100 (sọc đỏ) Kích thước: 50 mm x 100 mm x 300 sheet Quy cách: Gói 1 xấp | 10 | Xấp
13 | Giấy lọc Ø150 dùng để lọc hóa chất dung dịch ngoài | Là loại giấy lọc định tính trung bình 6-micron, đường kính 150mm | 10 | hộp
14 | Giấy cân 100x100 dùng để sử dụng kiểm nghiệm thuốc | Giấy cân ứng dụng dùng để cân phân tích. Bề mặt giấy cân mịn; phù hợp để chuyển vật liệu cân. Chất liệu sản xuất giấy cân sạch, không bụi, dùng một lần, loại bỏ lo lắng về ô nhiễm chéo. Trọng lượng giấy cân nhẹ nhưng đủ dai để chứa các mẫu vật liệu cần phân tích. | 2 | hộp
15 | Sensor spo2 Accuro size lớn 5, size nhỏ 5 dùng nhiều lần | Cảm biến đo spo2 dùng nhiều lần tương thích máy đó Spo2 Accuro. | 10 | Cái
16 | Cảm biến spo2 Nellcor nhiều lần dạng kẹp trẻ em | Cảm biến spo2 Nellcor nhiều lần dạng kẹp trẻ em. Tuơng thích máy đo spo2 hãng Nellcor. | 13 | Cái
17 | Sensor spo2 Nihon size trẻ em | Cảm biến spo2 nhiều lần dạng kẹp trẻ em. Tuơng thích máy monitor hãng Nihon Kohden. | 20 | Cái
18 | Cảm biến spo2 Nonin nhiều lần dạng kẹp trẻ em | Cảm biến spo2 nhiều lần dạng kẹp trẻ em. Tuơng thích máy đo spo2 hãng Nonin. | 10 | Cái
19 | Cảm biến spo2 dùng 1 lần Philips | Cảm biến spo2 nhiều lần dạng kẹp trẻ em. Tuơng thích máy monitor hãng Philips. | 20 | Cái
20 | Cáp đó spo2 để bàn Nellcor | Cáp đó spo2 tương thích máy đo Spo2 bàn Nellcor/Covidien. | 1 | Cái
21 | Cáp ECG 5 đầu monitor Nihon Kohden | Phụ kiện ECG 5 điện cực tương thích monitor Nihon Kohden | 1 | Bộ
22 | Cáp 3 điện cực máy Monitor Nihon | Phụ kiện ECG 3 điện cực tương thích monitor Nihon Kohden | 7 | Cái
23 | Điện cực ECG máy đo điện tim | Phụ kiện ECG 3 điện cực tương thích máy đo điện tim Nihon Kohden | 1 | Cái
24 | Cáp đo nhiệt độ máy monitor Nihon | Cáp đo nhiệt độ máy tương thích monitor Nihon Kohden | 2 | Cái
25 | Sensor đo độ bão hoà oxy não | - Đầu đo oxy máu não dưới mô, không xâm lấn - Các cỡ: người lớn >40 kg, trẻ em <40kg - Cảm biến được thiết kế dạng miếng dán không chứa latex, sử dụng một lần - Tương thích máy INVOS 5100C | 5 | Cái
26 | Sensor nhiệt độ dùng cho lồng ấp Medix | Sensor nhiệt độ dùng cho lồng ấp Medix | 3 | Cái
27 | Sensor nhiệt độ dùng cho lồng ấp kín Atom | Sensor nhiệt độ dùng cho lồng ấp kín Atom | 3 | Cái
28 | Đầu Ampu 40 cmH2O | Đầu Ampu 40 cmH2O | 25 | Cái
29 | Peep van | Peep van | 40 | Cái
30 | Dây silicon loại lớn | Dây silicon loại lớn kích thước: + Đường kính trong 8mm bề dày 4mm + Đường kính trong 8mm bè dày 6mm | 500 | Mét
31 | Dây silicon loại nhỏ | Dây silicon loại nhỏ + Đường kính trong 6mm bề dày 3mm, | 200 | Mét
32 | Bóng đèn UV 1.2 m | Bóng đèn UV 1.2 m | 10 | cái
33 | Búa phản xạ | Búa phản xạ một dụng cụ cao cấp và chính xác chuyên dùng để kích thích đáp ứng của cơ cũng như dò tìm những phản xạ ở lòng bàn chân và vùng bụng. Phần búa của sản phẩm được thiết kế với 2 đầu, đầu lớn dùng cho phản xạ xương bánh chè, đầu nhỏ dùng cho phản xạ của cơ bắp tay. | 20 | Cái
34 | Đèn soi tai | Đèn soi tai gồm có 1 đèn LED ánh sáng trắng có độ sáng cao để soi sáng và 1 kính lúp phóng đại giúp nhìn rõ những nơi nhỏ, khuất, như tai và mũi với sự rõ ràng và trung thực nhất | 10 | Cái
35 | Đèn soi đáy mắt trực tiếp | Bóng đèn Led với chất lượng tuyệt hảo bằng , tích hợp chính xác với thấu kính nhiều lớp cho phản chiếu đáy mắt rõ ràng và nhìn thấy rõ ràng các điểm trung lập. – Lọc phân cực toàn bộ: loại bỏ ánh sáng rải rác và phản chiếu bên trong – Hình dạng phù hợp với ổ mắt, tránh ánh sáng rải rác – Giữ card ngưng kết cho soi màng lưới động lực – Có thể dùng soi màng lưới điểm hay sọc bằng cách thay bóng đèn | 1 | Cái
36 | Dây dẫn sáng sợi quang Đk 3.5mm | Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, chịu nhiệt tốt, tăng cường truyền ánh sáng, đường kính 4.8 mm, dài 250 cm | 1 | Cái
37 | Kim cắt đốt điện đầu nhọn | Kim điện cực dài 69 mm, mũi dài 3 mm F4048/S | 50 | cái
38 | Thùng inox đựng bàn chải phẫu thuật | Thùng inox đựng bàn chải phẫu thuật | 15 | Cái
39 | Xem tiêm có hộc | Xem tiêm có hộc 40x60 cm | 6 | Cái
40 | Băng ca lớn | Kích thước: (D1900 x N600 x C750)mm | 3 | Cái
41 | Trụ treo dịch truyền | KT: điều chỉnh cao từ 140->240cm Trụ inox Ø25.4×1.0mm 4 bánh xe nhựa Ø50 có khóa | 22 | Cái
42 | Xe inox 2 ngăn chuyển dụng cụ lên phòng mổ | Thông số kỹ thuật:Vật liệu : Inox 304 Kích thước: 1500 x 900 x 1150 mm (Dài x Rộng x Cao) (chưa tính bánh xe). Có cửa 2 mặt Đố khung sườn chính : vuông 40x1.2mm. Các tấm bao bằng inox dày 0.8 mm Phần khung sườn nâng tấm sử dụng hộp vuông 30 x1 mm Giá cố Eke 04 góc Có 01 tay đẩy 4 Bánh xe đường kính D200 mm | 1 | Cái
43 | Bồn ngâm xử lý dụng cụ nội soi TMH có nắp và quai | Bồn ngâm xử lý dụng cụ nội soi TMH có nắp và quai | 2 | Cái
44 | Máy đo Huyết áp cổ tay điện tử | Máy đo Huyết áp cổ tay điện tử | 1 | Cái
45 | Máy đó Huyết áp cơ | Máy đó Huyết áp cơ | 5 | Cái
46 | Bao đo HA 14-21cm | Bao đo HA 14-21cm | 6 | Cái
47 | Bao đo HA 10-15cm | Bao đo HA 10-15cm | 8 | Cái
48 | Bao đo HA 9,8-18cm | Bao đo HA 9,8-18cm | 6 | Cái
49 | Ống nghe khám bệnh | Ống nghe khám bệnh | 5 | Cái
50 | Nệm hơi chống loét | Nệm hơi chống loét | 10 | Cái
51 | Gối chống loét | Gối chống loét | 12 | Bộ
52 | Gối kê tư thế silicon các loại | Gối kê định vị bệnh nhân-Phòng mổ: Dùng cố định vị trí và giảm áp lực tổn thương cho bệnh nhân trong phòng mổ | 2 | Bộ
53 | Dây thử rò rỉ hệ thống máy nội soi Olympus | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ hệ thống máy nội soi Olympus MB-155 | 1 | Cái
54 | Dây máy thở cao tần Acutronic loại dùng 1 lần | Dây máy thở cao tần Acutronic loại dùng 1 lần | 10 | Cái
55 | Tấm điện cực trẻ emF7820 P | Tấm điện cực trẻ em F7820 P | 50 | Cái
56 | Lưới đèn nội khí quản loại thẳng số 1 | Lưới đèn nội khí quản loại thẳng số 1 | 1 | Cái
57 | Lọ nhựa có nắp đậy 50 ml đựng Vaselin | Lọ nhựa có nắp đậy 50 ml đựng Kaselin | 6000 | Lọ
58 | Súng rút dây cho bệnh nhân chạy ECMO | Súng rút dây cho bệnh nhân chạy ECMO | 1 | Cái
59 | Dây nối oxy từ bình oxy đến máy Gây mê | Dây nối oxy từ bình oxy đến máy Gây mê | 5 | Bộ
60 | Dây Nguồn Dài 3m 250V 16A | Dây Nguồn Dài 3m 250V 16A | 30 | Cái
61 | Thay bình khí Argon | Thay bình khí Argon cho máy cắt đốt Argon | 3 | Bình
62 | Van Benveniste | Van Benveniste phụ kiện thở NCPAP | 18 | Cái