## Chào giá 2
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  |  | Phụ lục 1
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ BỔ SUNG
(Đính kèm Thông báo số …......./TB-BVNĐ2 ngày …. tháng …. năm 2023)
STT | STMT | TÊN MỜI CHÀO GIÁ | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật
1 | 1 | Cảm biến đo oxy máu não, không xâm lấn các cỡ dùng cho máy Invos | Cái | + Cảm biến đo độ bão hòa oxy trong não/mô (rSO2), không xâm lấn, tương thích máy INVOS 5100C + Cấu tạo: dạng miếng dán, sử dụng 1 lần. + Các cỡ: người lớn, trẻ em.
2 | 3 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái | + Cảm biến đo SPO2 sử dụng cho trẻ em, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced + Chiều dài tối thiểu 2.5 m, dùng nhiều lần, loại 6 chân
3 | 5 | Cáp điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | Cái | + Cáp đo điện tim 5 kênh, loại bấm, AHA, + Chiều dài tối thiểu 0.9 m, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced
4 | 7 | Dây nối đo SpO2 cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái | + Dây nối đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, + Chiều dài tối thiểu 3m.
5 | 9 | Ống hơi đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cái | Ống hơi đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden: - Chất liệu: Cao su, loại 1 nhánh. - Chiều dài tối thiểu 3.5m.
6 | 11 | Dây điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden. | Cái | + Dây điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, 3 điện cực + Loại điện cực: kẹp + Chiều dài tối thiểu 0.9m
7 | 13 | Bộ dây điện não điện cực đĩa, tương thích máy điện não hãng Nihon Kohden | Bộ | Bộ dây đo điện não tương thích máy đo điện não hãng Nihon Kohden, bao gồm 24 sợi - Chiều dài tối thiểu 1.5m
8 | 14 | Dây sốc tim (trong) tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden, có Pad đánh sốc | Bộ | + Dây sốc tim (trong) tương thích với máy hãng Nihon Kohden. + Đường kính Pad: 35 mm. Năng lượng đầu ra: 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 và 50 J + Chiều dài dây: 2.8m ± 0.05mm + Có nút sốc trên cán cầm
9 | 15 | Cảm biến nhiệt độ da tương thích với lồng ấp Atom | Cái | + Cảm biến nhiệt độ da tương thích với máy hãng Atom. Sử dụng thay thế đầu dò nhiệt độ da cho lồng ấp Atom + OD: 5mm
10 | 16 | Bẫy nước tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) | Cái | + Bẫy nước tương thích máy hãng Drager + Thành phần chính của bẫy nước là hai bộ lọc được làm bằng màng PTFE vi xốp kỵ nước. + Bẫy nước dùng một lần để tách nước trong khí mẫu khi đưa vào mô-đun đo khí. + Bảo vệ mô-đun đo khí khỏi nước, vi khuẩn và vi rút.
11 | 17 | Cảm biến dòng khí tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) | Cái | + Cảm biến lưu lượng khí tương thích máy hãng Drager + Cảm biến lưu lượng dùng đo thể tích khí lưu thông của bệnh nhân. Dựa trên thông số thể tích khí lưu thông để đánh giá khả năng hô hấp và trao đổi khí của bệnh nhân. + Với chất liệu nhựa ABS với sợi nhiệt bạch kim 13µm.
12 | 19 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 | Bộ | + Phụ kiện tương thích máy giúp thở Bennett, kèm Bẫy nước + Hiệu quả lọc vi rút / vi khuẩn: ≥ 99,999%. + Hiệu suất lọc hạt: Tối thiểu ≥ 99,97% kích thước hạt ≤ 0,3 µm ở lưu lượng 100 L / phút. + Đầu nối đầu vào: Đầu nối ISO 22 mm + Khả năng chống chảy: ≤ 2,5 cm H2O ở 100 L / phút khi mới. + Rò rỉ dòng chảy: ≤ 0,01 L / phút ở áp suất bên trong 140cm H2O. + Kích thước: Đường kính 11,7 cm x dài 12,7 cm ± 5% + Thể tích bên trong: ≥ 400 mL. + Dùng nhiều lần + Hấp ở nhiệt độ ≤ 135°C (275°F).
13 | 20 | Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần (sơ sinh), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 và 980 | Bộ | - Phụ kiện tương thích máy giúp thở Bennett - Hiệu quả lọc vi rút và vi khuẩn hơn ≥ 99,99% - Khả năng chống dòng chảy dưới ≤ 3.0 cmH2O ở 30 L/phút khi mới. - Độ thâm nhập <0,03% ở lưu lượng khí 30 L / phút
14 | 21 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 980 | Bộ | - Phụ kiện tương thích máy giúp thở Bennett, kèm Bẫy nước - Hệ thống thoát nước ngưng toàn diện bao gồm bộ lọc một mảnh và lọ thu gom - Hệ thống thoát nước ngưng toàn diện bao gồm bộ lọc một mảnh và lọ thu gom và túi thoát nước tùy chọn - Túi thoát nước tùy chọn cho phép loại bỏ nước ngưng tụ mà không làm đứt mạch máy thở - Hiệu quả lọc vi rút và vi khuẩn hơn ≥ 99,999% - Khả năng chống dòng chảy dưới ≤0,7 cmH2O ở 30 L / phút và 0,35 cmH2O ở 15 L / phút khi mới - Hiệu suất lọc tối thiểu ≥ 99,97% kích thước hạt danh nghĩa 0,3 micron ở lưu lượng 30 L / phút - Đáp ứng yêu cầu CDC cho độ tương đương lọc N100
15 | 22 | Ruy băng mực in dùng cho máy STERRAD 100S | Cái | Ruy băng mực in dùng cho máy in máy tiệt trùng sterrad 100S
16 | 23 | Dây cáp lưỡng cực | Cái | + Chiều dài cáp tối thiểu 4.5m, tương thích được các chuẩn máy đốt; + Hai chấu cắm + Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C, + Vỏ bọc có chức năng chống bám bẩn + Lớp bảo vệ chống gãy gập chấu cắm, an toàn điện
17 | 24 | Dây Silicon các cỡ | Mét | Dây Silicon các cỡ, kích thước: + Đường kính trong 6mm bề dày 3mm, + Đường kính trong 8mm bề dày 4mm + Đường kính trong 8mm bè dày 6mm
18 | 25 | Lưỡi dao bào da tương thích với máy hãng Wagner | Cái | + Lưỡi dao bào da bằng thép không gỉ, chiều dài 80mm, chiều rộng 18mm + Đóng gói tiệt trùng từng cây, tương thích cho máy hãng Wagner
19 | 26 | Thớt căng da 1:3 | Hộp | Thớt căng da 1:3
20 | 27 | Kiềm kẹp clip mổ mỡ ML, dài 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ ML | Cái | Kiềm kẹp clip mổ mỡ ML, chiều dài tối thiểu 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ ML
21 | 28 | Kiềm kẹp clip mổ mở cỡ L, dài 20cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ L | Cái | Kiềm kẹp clip mổ mở cỡ L, chiều dài tối thiểu 20cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ L
22 | 29 | Áo chì chắn tia X, kèm với váy chì | Bộ | Áo chì chắn tia X chất liệu chì siêu nhẹ kết hợp với váy hổ trợ phần lưng tối ưu với khả năng bảo vệ toàn bộ cơ thể. Thiết kế bên trong và ngoài áo, váy có khóa bấm và dán cố định ở vai và thân, để giữ áo luôn đóng mặt trước ở vị trí an toàn trong mọi điều kiện. Độ dày 0.5mm Kích cỡ : S,M,L. Chất liệu: Chì nhẹ.
23 | 30 | Kềm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm | Cái | Kềm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm
24 | 31 | Tấm điện cực trung tính REM, dùng cho trẻ em | Cái | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho trẻ em, kích thước 148x90mm ± 1%, bề mặt hoạt động 72cm2 ± 1%
25 | 32 | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho sơ sinh | Cái | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho trẻ sơ sinh kích thước kích thước 88x74mm ± 1%, bề mặt hoạt động 33cm2 ± 1%
26 | 33 | Dụng cụ nạo xương | Cái | Thìa nạo xương - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: ngang 2.8 mm ± 1%, dài 240 mm ± 1%
27 | 34 | Kéo Reynolds, dài 180mm | Cái | Kéo phẫu tích Reynolds - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 175-180mm
28 | 35 | Kéo nhọn nhỏ dài 225mm | Cái | Kéo phẫu tích thẳng - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo: lưỡi mảnh, mũi nhọn/nhọn, dài 225mm ± 1%
29 | 36 | Dụng cụ banh vết mổ | Cái | Banh Jackson-Burrows - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 - Cấu tạo:1 x 1 răng, tù, dài 185mm
30 | 37 | Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm | Cái | Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm, tương thích với máy khoan sọ não IPC
31 | 38 | Gel điện não | Lọ | Tạo cân bằng độ dính và độ dẫn điện, dễ vệ sinh. Loại 400g/lọ
32 | 39 | Bộ lọc nước (Đầu lọc nước rửa tay diệt khuẩn) | Cái | - Sử dụng liên tục 31 ngày không cần hấp tiệt trùng. Hai màng lọc, một màng lọc thể tích cao không đối xứng PES 0,2 micron và màng lọc đối xứng PES 0,1 micron. - Diện tích màng lọc 547 cm2. Tốc độ lọc 6 lít/phút ở áp lực 3 bar. Trọng lượng quả lọc 105 g.
33 | 40 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt | Túi | - Khăn tẩm dung dịch Didecyldimethyl ammonium chloride 0.3% và không chứa cồn, làm sạch & khử khuẩn, khăn lau phân hủy sinh học 100% - Kích thước khăn 180x200mm - Diệt vi khuẩn, nấm EN 16615 trong 2 phút - Diệt virus HIV, HBV, HCV, Vaccinia virus, Rotavirus trong 1 phút EN 14476
34 | 41 | Kẹp cầm máu | Cái | - Chiều dài tay clip 7.5 mm. - Độ mở clip: 135 độ. - Đã được tiệt trùng.
35 | 42 | Kéo vi phẫu dang lưỡi lê, loại thẳng | Cái | Kéo vi phẫu dang lưỡi lê, chiều dài làm việc 235mm, loại thẳng, tay cầm tròn
36 | 43 | Kéo vi phẫu dang lưỡi lê, loại cong | Cái | Kéo vi phẫu dang lưỡi lê, chiều dài làm việc 235mm, loại cong, tay cầm tròn
37 | 44 | Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, loại thẳng | Cái | Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 222mm, loại thẳng, chiều dài lưỡi 14mm, tay cầm phẳng
38 | 45 | Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, loại cong | Cái | Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 222mm, loại cong, chiều dài lưỡi 14mm, tay cầm phẳng
39 | 46 | Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, loại thẳng | Cái | Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 185mm, loại thẳng, chiều dài lưỡi 13mm, tay cầm phẳng
40 | 47 | Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, loại cong | Cái | Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 185mm, loại cong, chiều dài lưỡi 13mm, tay cầm phẳng
41 | 48 | Khay đựng kéo vi phẫu | Cái | Khay đựng dụng cụ vi phẫu, có 3 giá silicon để cố định dụng cụ, nắp có tay xách

## Phụ lục 2
Tên công ty: | [11 empty] | Phụ lục 2
Địa chỉ:
SĐT:
BẢNG BÁO GIÁ
Đính kèm Thông báo số:…......./TB-BVNĐ2 ngày…....tháng …... năm 2023
STT | STT mời chào giá | Nhóm theo QĐ 5086/QĐ-BYT (*) | Tên hàng hóa trong danh mục của BV | Tên hàng hóa (**) | Mã hàng hóa | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đặc tính tiêu chuẩn kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn giá (đã bao gồm thuế VAT) | Đơn vị trúng thầu trong 120 ngày gần nhất (Nêu rõ số QĐ + Ngày ký hợp đồng) (****)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1
2
…
Ngày ….. Tháng ….. Năm 2023
Người đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
(*) Mã theo quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế
(**) Nếu tên thương mại của hàng hóa là tiếng anh, phải chào kèm tên tiếng việt
(***) Mã kê khai giá trên trang https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/
(****) Gửi kèm theo bảng báo giá