## Sheet1
Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá
(Đính kèm Thông báo số:…......./TB-BVNĐ2 ngày … tháng … năm …...)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính
1 | Cảm biến đo oxy máu não, không xâm lấn các cỡ dùng cho máy Invos | * Đầu đo oxy máu não dưới mô, không xâm lấn * Các cỡ: người lớn >40 kg, trẻ em <40kg * Cảm biến được thiết kế dạng miếng dán không chứa latex, sử dụng một lần * Tương thích máy INVOS 5100C | 45 | Cái
2 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy hãng Nellcor | * Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần tương thích máy hãng Nellcor, sử dụng kèm miếng dán quấn trẻ em và người lớn * Dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh cân nặng >1 kg * Độ chính xác trong khoảng SpO2 từ 70 - 100% là: ±3%(người lớn, trẻ em), ±4% (trẻ sơ sinh) | 76 | Cái
3 | Cảm biến đo SpO2 các cỡ, dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | * Cảm biến đo SPO2 sử dụng cho trẻ em, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced * Chiều dài tối thiểu 2.5 m, dùng nhiều lần, loại 6 chân | 46 | Cái
4 | Bao đo huyết áp các cỡ (trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ) tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | * Bao đo huyết áp trẻ sơ sinh dùng nhiều lần * Kích thước từ 6-11cm (sơ sinh) * Kích thước từ 12-19cm (trẻ nhỏ) * Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | 36 | Cái
5 | Cáp điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | * Cáp đo điện tim dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced 5 kênh, loại bấm, AHA, * Chiều dài tối thiểu 0.9 m | 23 | Cái
6 | Cảm biến đo SpO2 kẹp ngón trẻ em, dùng nhiều lần, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | * Cảm biến đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden: * Chiều dài tối thiểu 1.6m. * Loại kẹp ngón trẻ em, trọng lượng bệnh nhân nằm trong khoảng từ 10kg đến 50kg | 110 | Cái
7 | Dây nối đo SpO2 cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | * Dây nối đo SpO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, * Chiều dài tối thiểu 3m. | 29 | Cái
8 | Bao đo huyết áp dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân các cỡ, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | * Bao đo huyết áp dùng nhiều lần tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden: * Chất liệu: lớp ngoài vải, lớp trong cao su. - Kích thước từ 6-11cm - Kích thước từ 8-13cm - Kích thước từ 12-19cm | 125 | Cái
9 | Ống hơi đo huyết áp cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | * Ống hơi đo huyết áp tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden: - Chất liệu: Cao su, loại 1 nhánh. - Chiều dài tối thiểu 3.5m. | 24 | Cái
10 | Dây nối đo điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | * Dây nối đo điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden: * Chiều dài tối thiểu 2.5m | 23 | Cái
11 | Dây điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân, tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden. | * Dây điện tim tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, 3 điện cực * Loại điện cực: kẹp * Chiều dài tối thiểu 0.9m | 56 | Cái
12 | Dây đo điện tim cho máy điện tim, tương thích với máy điện tim hãng Nihon Kohden | * Dây đo điện tim tương thích với máy điện tim hãng Nihon Kohden. Loại 10 điện cực, dạng thẳng, kích thước đầu cắm 3mm. | 7 | Bộ
13 | Bộ dây điện não điện cực đĩa, tương thích máy điện não hãng Nihon Kohden | * Bộ dây đo điện não tương thích máy đo điện não hãng Nihon Kohden, bao gồm 24 sợi * Chiều dài tối thiểu 1.5m | 6 | Bộ
14 | Dây sốc tim (trong) tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden, có Pad đánh sốc | * Dây sốc tim (trong) tương thích với máy hãng Nihon Kohden (Model: TEC-5631) * Đường kính Pad: 35 mm. Năng lượng đầu ra: 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 và 50J * Chiều dài dây: 2.8m ± 0.05mm * Có nút sốc trên cán cầm | 1 | Bộ
15 | Cảm biến nhiệt độ da tương thích với lồng ấp Atom | * Cảm biến nhiệt độ da tương thích với máy hãng Atom. Sử dụng thay thế đầu dò nhiệt độ da cho lồng ấp Atom * OD: 5mm | 15 | Cái
16 | Bẫy nước tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) | * Bẫy nước tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) * Thành phần quan trọng của WaterLock 2 là hai bộ lọc được làm bằng màng PTFE vi xốp kỵ nước. | 150 | Cái
17 | Cảm biến dòng khí tương thích với máy gây mê giúp thở hãng Drager (Model: Primus) | * Cảm biến lưu lượng khí tương thích máy hãng Drager * Với chất liệu nhựa ABS với sợi nhiệt bạch kim 13µm. | 72 | Cái
18 | Bộ dây thở silicone 2 bẫy nước dùng nhiều lần nhi sơ sinh | * Dây giúp thở trẻ sơ sinh 2 bẫy nước dùng nhiều lần: -Chất liệu: silicon -Gồm có 2 bẫy nước (loại sơ sinh), 4 đoạn dây dài 60cm ± 1cm , 1 đoạn ống dài 45cm ± 1cm, đường kính ống 10mm, 1 co chữ Y. | 35 | Bộ
19 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 | * Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần tương thích với máy giúp thở Bennett 840, kèm bẫy nước + Đầu nối đầu vào: đầu nối 22mm + Khả năng chống chảy: ≤ 2,5 cm H2O ở 100L / Phút khi + Kích thước: Đường kính 11,7 cm x dài 12,7 cm ±5% + Thể tích bên trong: ≥ 400 mL. + Hấp ở nhiệt độ: ≤ 135 độ C (275 độ F) | 32 | Bộ
20 | Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần (sơ sinh), tương thích với máy giúp thở Bennett 840 và 980 | * Bộ lọc khí thở ra tương thích máy giúp thở Bennett 840, 980. * Hiệu quả lọc vi rút và vi khuẩn hơn ≥ 99,99 % * Khả năng chống dòng chảy dưới ≤ 3,0 cm H2O ở 30 L/Phút khi mới. * Độ thâm nhập <0,03% ở lưu lượng khí 30 L/phút | 200 | Bộ
21 | Bộ lọc khí thở ra dùng nhiều lần (trẻ em và người lớn), tương thích với máy giúp thở Bennett 980 | * Phụ kiện tương thích với máy giúp thở Bennett 980, kèm bẫy nước * Hiệu quả lọc vi rút / vi khuẩn ≥ 99,999 % * Khả năng chống chảy: ≤ 0,7 cm H2O ở 30L / Phút và 0,35 cm H2O ở 15L/Phút khi mới. * Hiệu suất lọc hạt: Tối thiểu 99,97%, kích thước hạt danh nghĩa 0,3µm ở lưu lượng 30L/phút. | 40 | Bộ
22 | Ruy băng mực in dùng cho máy STERRAD 100S | * Mực in dùng cho máy in máy tiệt trùng sterrad 100S | 45 | Cái
23 | Dây cáp lưỡng cực | * Lưỡng cực chuẩn US * Chiều dài cáp 4.5m, * Hấp được nhiệt độ>= 134 độ C, * Điện áp đỉnh 550Vp. * Vỏ bọc có chức năng chống bám bẩn * Có chức năng kiểm tra được chất lượng dây nối * Lớp bảo vệ chống gãy gập chấu cắm, an toàn điện | 18 | Cái
24 | Dây Silicon các cỡ | * Dây Silicon các cỡ, kích thước: + Đường kính trong 6mm bề dày 3mm, + Đường kính trong 8mm bề dày 4mm + Đường kính trong 8mm bè dày 6mm | 1107 | Mét
25 | Lưỡi dao bào da tương thích với máy hãng Wagner | * Lưỡi dao bào da bằng thép không gỉ, dài 80mm, rộng 18mm * Đóng gói tiệt trùng từng cây, tương thích cho máy Wagner | 100 | Cái
26 | Thớt căng da 1:3 | * Thớt căng da tỷ lệ 1:3 | 10 | Hộp
27 | Kiềm kẹp clip mổ mỡ ML, dài 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ ML | * Kiềm kẹp clip mổ mở ML, chiều dài tối thiểu 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ ML, tương thích với clip kẹp mạch máu polymer Hem-o-lok | 2 | Cái
28 | Kiềm kẹp clip mổ mở cỡ L, dài 20cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ L | * Kiềm kẹp clip mổ mở L, chiều dài tối thiểu 20 cm, cong 20 độ, kẹp clip cỡ L, tương thích với clip kẹp mạch máu polymer Hem-o-lok | 2 | Cái
29 | Áo chì chắn tia X, kèm với váy chì | * Áo chì chắn tia X chất liệu chì siêu nhẹ kết hợp với váy hổ trợ phần lưng tối ưu với khả năng bảo vệ toàn bộ cơ thể. Thiết kế bên trong và ngoài áo, váy có khóa bấm và dán cố định ở vai và thân, để giữ áo luôn đóng mặt trước ở vị trí an toàn trong mọi điều kiện. Độ dày 0.5mm Kích cỡ : S,M,L. Chất liệu: Chì nhẹ. | 3 | Bộ
30 | Kềm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm | * Kềm sinh thiết dùng nhiều lần, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr, dài 60 cm | 5 | Cái
31 | Tấm điện cực trung tính REM, dùng cho trẻ em | * Tấm điện cực trung tính REM dùng cho trẻ em, loại dùng một lần không dây nối, kích thước 148x90mm, bề mặt hoạt động 72cm | 3000 | Cái
32 | Tấm điện cực trung tính REM dùng cho sơ sinh | * Tấm điện cực trung tính REM dùng cho trẻ sơ sinh, loại dùng một lần không dây nối, kích thước 88x74mm, bề mặt hoạt động 33cm | 2000 | Cái
33 | Dụng cụ nạo xương | * Thìa nạo xương - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: ngang 2.8 mm ± 1%, dài 240 mm ± 1% | 3 | Cái
34 | Kéo Reynolds, dài 180mm | * Kéo phẫu tích Reynolds - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 175-180mm | 3 | Cái
35 | Kéo nhọn nhỏ dài 225mm | * Kéo phẫu tích thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: lưỡi mảnh, mũi nhọn/nhọn, dài 225mm ± 1% | 3 | Cái
36 | Dụng cụ banh vết mổ | * Banh Jackson-Burrows - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: 1 x 1 răng, tù, dài 185 mm | 2 | Cái
37 | Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm | * Mũi khoan cắt sọ có hình răng cưa, đường kính 2.3mm, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 8cm * Tương thích với máy khoan sọ não IPC | 50 | Cái
38 | Gel điện não | * Cân bằng độ bám dính và độ dẫn điện. Có thể rửa và không làm khô; dễ dàng làm sạch. * Trọng lượng: tối thiểu 400g/lọ | 228 | Lọ
39 | Bộ lọc nước (Đầu lọc nước rửa tay diệt khuẩn) | * Sử dụng liên tục 31 ngày không cần hấp tiệt trùng. Hai màng lọc, một màng lọc thể tích cao không đối xứng PES 0,2 micron và màng lọc đối xứng PES 0,1 micron. Diện tích màng lọc 547 cm2. Tốc độ lọc 6 lít/phút ở áp lực 3 bar. Trọng lượng quả lọc 105 g. | 155 | Cái
40 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt | * Khăn tẩm dung dịch Didecyldimethyl ammonium chloride 0.3% và không chứa cồn, làm sạch & khử khuẩn, khăn lau phân hủy sinh học 100% * Kích thước khăn 180x200 mm. | 153 | Túi
41 | Kẹp cầm máu | * Kẹp cầm máu dùng nhiều lần - Chiều dài tay clip 7.5mm - Độ mở clip: 135 độ - Đã được tiệt trùng - Sử dụng với tay cầm HX-110QR | 80 | Cái
42 | Kéo vi phẫu dang lưỡi lê, loại thẳng | * Kéo vi phẫu dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 235 mm ± 1%, loại thẳng, tay cầm tròn | 1 | Cái
43 | Kéo vi phẫu dang lưỡi lê, loại cong | * Kéo vi phẫu dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 235 mm ± 1%, loại cong, tay cầm tròn | 1 | Cái
44 | Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, loại thẳng | * Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 222 mm ± 1%, loại thẳng chiều dài lưỡi 14 mm, tay cầm phẳng | 1 | Cái
45 | Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, loại cong | * Kéo vi phẫu Yasargil dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 222 mm ± 1%, loại cong, chiều dài lưỡi 14 mm, tay cầm phẳng | 1 | Cái
46 | Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, loại thẳng | * Kéo vi phẫu Jacob dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 185 mm ± 1%, loại thẳng, chiều dài lưỡi 13 mm, tay cầm phẳng | 1 | Cái
47 | Kéo vi phẫu Jacobson dạng lưỡi lê, loại cong | * Kéo vi phẫu Jacob dạng lưỡi lê, chiều dài làm việc 185 mm ± 1%, loại cong, chiều dài lưỡi 13 mm, tay cầm phẳng | 1 | Cái
48 | Khay đựng kéo vi phẫu | * Khay đựng dụng cụ vi phẫu, có 3 giá silicon để cố định dụng cụ, nắp có tay xách, kích thước (274± 1%) x 172 x 30 mm | 1 | Cái
49 | Bẫy nước của module EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | * Bẫy nước của module EtCO2 tương thích với máy theo dõi bệnh nhân hãng Advanced | 6 | Cái
50 | Mặt nạ gây mê các cỡ | * Làm bằng PVC y tế, giữ kín hơi mê, vòm áp mềm mại, ôm sát vùng miệng và mũi, đầu nối: 15mm và 22mm tuỳ số; chỉ thị màu theo kích thước, vô trùng | 800 | Cái
51 | Dao cắt cơ vòng ERCP loại 3 lumen | * Dao cắt cơ vòng ERCP loại 3 lumen -Chiều dài dao 25mm, chiều dài đầu tip: 7mm -Tương thích với guide wire đường kính 0.035inch | 2 | Cái
52 | Rọ lấy sỏi niệu quản size 3Fr | * Chất liệu : Nitinol siêu đàn hồi. * Độ mở dài của rọ chứa : 40mm ± 1%. Đường kính 12mm ± 1%. * Đầu tip dài 3mm ± 1% * Rọ size 3Fr, 4 dây wires hình xoắn ốc Helical , chiều dài ≥ 90cm | 5 | Cái
53 | Gel đo điện tim | * Gel hòa tan không chứa muối, không dính nhầy, không gây dị ứng, đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng đồng màu, dẫn truyền tín hiệu tốt. Lượng gel trong hình 250ml, 260gr | 43 | Tuýp
54 | Kẹp cầm máu xoay được | * Kẹp cầm máu dùng nhiều lần - Chiều dài tay clip 9mm - Độ mở clip: 135 độ - Đã được tiệt trùng - Sử dụng với tay cầm HX-110QR | 10 | Cái
55 | Kìm sinh thiết dạ dày | * Kìm sinh thiết ngàm hình oval, dài 1550 mm, tương thích kênh dụng cụ nhỏ nhất 2.8mm, dùng một lần | 5 | Cái