## Sheet1
Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa mời chào giá
(Đính kèm Thông báo số........./TB-BVNĐ2 ngày ...../....../2023)
STT | Tên hàng hóa | Tính năng kỹ thuật | ĐVT
A1. Bộ hóa chất xét nghiện phân tích nước tiểu tự động sử dụng cho Máy hãng Siemens, Model: Clinitek Novus (Hoặc tương thích với Máy Clinitek Novus)
1 | Hóa chất xét nghiệm nước tiểu cho máy phân tích nước tiểu tự động | *Que thử nước tiểu cho máy phân tích nước tiểu tự động. *Sử dụng tương thích với máy Clinitek Novus. | Test
2 | Hóa chất chuẩn máy phân tích nước tiểu tự động | *Dùng để hiệu chuẩn máy, gồm 4 loại : Calibrator 1, 2, 3, 4. *Sử dụng tương thích với máy Clinitek Novus. | mL
3 | Dung dịch rửa máy phân tích nước tiểu tự động | *Dùng để rửa máy *Thành phần: 3.5% Hexadecyltrimethylammonium Hydrogen Sulfate, 3.5% Magnesium Chloridehexxahydrate Surfactant *Sử dụng tương thích với máy Clinitek Novus | mL
4 | Ống nghiệm đựng mẫu nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu tự động | *Ống nghiệm trong suốt đựng mẫu nước tiểu, có nắp đậy, kích thước 16x100mm | Cái
A2. Bộ hóa chất xét nghiệm sinh hóa- điện giải phân tích tự động bằng phương pháp đo quang và đo điện thế.
1 | Hóa chất định lượng Albumin | *Xét nghiệm Albumin BCG để định lượng Albumin trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Bromocresol Green (BCG). | Test
2 | Hóa chất định lượng Alpha1-Antitrypsin | *Xét nghiệm Quantia A1-Antitrypsin để định lượng Alpha1-Antitrypsin trong huyết thanh hay huyết tương. *Đo bằng phương pháp đo độ đục | Test
3 | Hóa chất định lượng Ammonia | *Xét nghiệm Ammonia Ultra để định lượng enzym của Ammonia trong huyết tương. *Phương pháp: Glutamate Dehydrogenase | Test
4 | Hóa chất định lượng Amylase | *Xét nghiệm Amylase để định lượng Amylase trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Cơ chất CNPG3 | Test
5 | Hóa chất định lượng ASO | *Xét nghiệm Quantia ASO để định lượng Antistreptolysin-O trong huyết thanh. *Phương pháp: Đo bằng phương pháp đo độ đục | Test
6 | Hóa chất hiệu chuẩn ASO | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Quantia ASO bằng phương pháp đo độ đục. | mL
7 | Hóa chất định lượng Uric Acid | *Xét nghiệm Uric Acid để định lượng Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Uricase | Test
8 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | *Xét nghiệm Direct Bilirubin để định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Phản ứng Diazo | Test
9 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | *Xét nghiệm Bilirubin toàn phần để định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Muối Diazonium | Test
10 | Hóa chất định lượng Calci | *Xét nghiệm Calcium để định lượng Canxi trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Arsenazo III | Test
11 | Hóa chất định lượng Carbon Dioxide | *Xét nghiệm Carbon Dioxide để định lượng Carbon Dioxide trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: PEP Carboxylase | Test
12 | Hóa chất hiệu chuẩn Carbon Dioxide | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Carbon Dioxide để định lượng carbon dioxide trong huyết thanh hay huyết tương. | mL
13 | Hóa chất định lượng C3 | *Xét nghiệm Bổ thể C3 (C3) để định lượng bổ thể C3 có trong huyết thanh, huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch | Test
14 | Hóa chất định lượng C4 | *Xét nghiệm Bổ thể C4 (C4) để định lượng bổ thể C4 có trong huyết thanh, huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch | Test
15 | Hóa chất định lượng CK | *Xét nghiệm Creatine Kinase để định lượng Creatine Kinase trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: NAC (N-acetyl-L-cysteine) | Test
16 | Hóa chất định lượng Creatinine | *Xét nghiệm Creatinine để định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Kinetic Alkaline Picrate | Test
17 | Hóa chất định lượng C-Reactive Protein | *Xét nghiệm CRP Vario để định lượng bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch xác định protein phán ứng C trong huyết thanh hay huyết tương. | Test
18 | Hóa chất hiệu chuẩn CRP từ 0.5-32 | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm CRP Vario. | mL
19 | Hóa chất định lượng Cholesterol | *Xét nghiệm Cholesterol để định lượng Cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Enzyme | Test
20 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải trong huyết thanh (ICT Serum Calibrator hoặc tương đương) | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Sodium (Na), Potassium (K) và Chloride (Cl) trong mẫu huyết thanh. | mL
21 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải trong nước tiểu (ICT Urine Calibrator hoặc tương đương) | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Sodium (Na), Potassium (K) và Chloride (Cl) trong mẫu nước tiểu. | mL
22 | Dung dịch tham chiếu chạy xét nghiệm điện giải (ICT Reference Solution hoặc tương đương) | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Sodium (Na), Potassium (K) và Chloride (Cl) trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. | mL
23 | Dung dịch rửa xét nghiệm điện giải (ICT Cleaning Solution hoặc tương đương) | *Dung dịch rửa để loại bỏ protein từ thiết bị ICT và các kim hút. | mL
24 | Dung dịch pha loãng mẫu chạy xét nghiệm điện giải (ICT Sample Diluent hoặc tương đương) | *Hoá chất để định lượng Natri, Kali và Chloride trong huyết thanh, huyết tương, hoặc nước tiểu. *Phương pháp: Pha loãng điện cực chọn lọc ion | mL
25 | Hóa chất định lượng GGT | *Xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) để định lượng Gamma-Glutamyl Transferase trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Cơ chất L-Gamma-Glutamyl-3-Carboxy-4-Nitroanilide | Test
26 | Hóa chất định lượng Glucose | *Xét nghiệm Glucose định lượng nồng độ Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu hay dịch não tuỷ (CSF). *Phương pháp: Hexokinase/G-6-PDH | Test
27 | Hóa chất định lượng Aspartate Aminotransferase | *Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST) để định lượng Aspartate Aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương. *Phương pháp: NADH (không có P-5'-P) | Test
28 | Hóa chất định lượng Alanine Aminotransferase | *Xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) để định lượng Alanine Aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: NADH (không có P-5'-P) | Test
29 | Hóa chất định lượng HDL-c | *Xét nghiệm Ultra HDL để định lượng Cholesterollipoprotein tỷ trọng cao trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Accelerator Selective Detergent (Chất tẩy chọn lọc làm chất gia tốc) | Test
30 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin A | *Xét nghiệm Immunoglobulin A (IgA) để định lượng IgA trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch | Test
31 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin E | *Xét nghiệm Quantia IgE để định lượng immunoglobulin E (IgE) trong huyết thanh hoặc huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục | Test
32 | Hóa chất hiệu chuẩn Immunoglobulin E | *Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm Quantia IgE dùng để định lượng immunoglobulin E (IgE). | mL
33 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin G | *Xét nghiệm Immunoglobulin G (IgG) để định lượng IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch | Test
34 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin M | *Xét nghiệm Immunoglobulin M (IgM) để định lượng IgM có trong huyết thanh hoặc huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch | Test
35 | Hóa chất định lượng Lactic Acid | *Xét nghiệm Lactic Acid để định lượng Acid Lactic trong huyết tương. *Phương pháp: Chuyển Acid Lactic thành Pyruvate | Test
36 | Hóa chất định lượng Lactate Dehydrogenas | *Xét nghiệm Lactate Dehydrogenase để định lượng Lactate Dehygrogenase trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Phản ứng thuận Lactate thành Pyruvate theo khuyến cáo của IFCC2-4. | Test
37 | Hóa chất định lượng LDL trực tiếp | *Xét nghiệm Direct LDL để định lượng trực tiếp Cholesterol Lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) trong huyết thanh hay huyết tương người. *Phương pháp: Đo, Dung dịch tẩy rửa chọn lọc (Liquid Selective Detergent) | Test
38 | Hóa chất định lượng Lipase | *Xét nghiệm Lipase để định lượng Lipase trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Nhuộm Quinone | Test
39 | Hóa chất hiệu chuẩn Lipase | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Lipase để định lượng Lipase trong huyết thanh hay huyết tương. | mL
40 | Hóa chất định lượng Magie | *Xét nghiệm Magnesium để định lượng Magie trong mẫu huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Enzyme | Test
41 | Hóa chất định lượng Protein trong các dịch cơ thể | *Xét nghiệm Urine/CSF Protein (Upro) để định lượng protein trong nước tiểu hoặc dịch não tuỷ. Phương pháp: Benzethonium Chloride | Test
42 | Hóa chất hiệu chuẩn Protein trong các dịch cơ thể | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Urine/CSF Protein. | mL
43 | Chất kiểm chứng chung một số xét nghiệm sinh hóa trong mẫu nước tiểu | *Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong mẫu nước tiểu. | mL
44 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | *Xét nghiệm Protein toàn phần để định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Biuret | Test
45 | Hóa chất định lượng Alkaline Phosphatase | *Xét nghiệm Alkaline Phosphatase để định lượng Alkaline Phosphatase trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Para-Nitrophenyl Phosphate | Test
46 | Hóa chất định lượng Phosphorus | *Xét nghiệm Phosphorous để định lượng Phosphorous trong mẫu huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Phosphomolybdate | Test
47 | Hóa chất định lượng RF | *Xét nghiệm RF để định lượng yếu tố thấp (RF) trong huyết thanh. *Phương pháp: Đo độ đục | Test
48 | Hóa chất hiệu chuẩn RF | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Quantia RF bằng phương pháp đo độ đục. | mL
49 | Hóa chất định lượng Sắt | *Xét nghiệm Iron để đo màu trực tiếp của Sắt không tách đạm trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Ferene | Test
50 | Hóa chất định lượng Transferrin | *Xét nghiệm Transferrin để định lượng Transferrin trong huyết thanh hoặc huyết tương. *Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch | Test
51 | Hóa chất định lượng Triglyceride | *Xét nghiệm Triglyceride để định lượng Triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương. *Phương pháp: Glycerol Phosphate Oxidase | Test
52 | Hóa chất định lượng Urea | *Xét nghiệm Urea Nitrogen để định lượng Urea Nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. *Phương pháp: Urease | Test
53 | Multiconstituent Calibrator hoặc tương đương | *Hoá chất chuẩn các xét nghiệm Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Tryglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid. | mL
54 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Quantia Proteins | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Quantia (A1AGP, A1AT) bằng phương pháp đo độ đục. | mL
55 | Chất kiểm chứng chung một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh (mức độ 1) | *Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hoá trong huyết thanh (nồng độ 1) | mL
56 | Chất kiểm chứng chung một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh (mức độ 2) | *Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hoá trong huyết thanh (nồng độ 2) | mL
57 | Chất kiểm chứng chung một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh (mức độ 3) | *Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hoá trong huyết thanh (nồng độ 3) | mL
58 | Hóa chất hiệu chuẩn Bilirubin | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Bilirubin. | mL
59 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Lipid | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Apolipoprotein A1 (Apo A1), Apolipoprotein B (Apo B), Low Density Lipoprotein (LDL), và Ultra High Density Lipoprotein (UHDL). | mL
60 | Hóa chất hiệu chuẩn Protein chuyên biệt | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Complement C3 (C3), Complement C4 (C4), Haptoglobin và Transferrin. | mL
61 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm miễn dịch (Technopath MCC - Multichem IA Plus Tri-Level (Assayed) hoặc tương đương) | *Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm miễn dịch | mL
62 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm ghép tạng theo cơ chế miễn dịch (Technopath MCC - Multichem Transplant Tri-Level (Assayed) hoặc tương đương) | *Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm ghép tạng theo cơ chế miễn dịch | mL
63 | Hóa chất nội kiểm ASO - RF mức 1 | *Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm Quantia (ASO, RF) bằng phương pháp đo độ đục. | mL
64 | Hóa chất nội kiểm ASO - RF mức 2 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm Quantia (ASO, RF) bằng phương pháp đo độ đục. | mL
65 | Detergent B hoặc tương đương | *Dung dịch Detergent B chạy trên máy sinh hoá. | mL
66 | Detergent A hoặc tương đương | *Dung dịch Detergent A chạy trên máy sinh hoá. | mL
67 | Dung dịch khử khuẩn bồn nước (Water Bath Additive hoặc tương đương) | *Dung dịch hỗ trợ, máy sinh hoá tự động. | mL
68 | Dung dịch rửa máy thành phần Acid | *Hóa chất rửa máy sinh hóa *Thành phần : Citric Acid Monohydrate: 0,166 mol/L, Oxalic Acid Dihydrate: 0,220 mol/L, Polyethylene Glycol (#400): 0,083 mol/L, Methanol: 1,124 mol/L, Monochloroacetic Acid: 0,118 mol/L | mL
69 | Dung dịch rửa Alkaline | *Hoá chất hỗ trợ các xét nghiệm sinh hoá. *Thành phần: NaOCl: 4,0 g/L , NaOH: 1,1 mol/L, KOH: 36,5 mmol/L | mL
70 | Transplant Pretreatmeant Tube | *Ống tiền xử lý cho hệ thống ghép tạng. | Ống
71 | Hóa chất định lượng Acetaminophen | *Xét nghiệm định lượng Acetaminophen trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng để chẩn đoán và điều trị ngộ độc Acetaminophen | Test
72 | PTH Controls | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch in vitro vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon tuyến cận giáp không biến đổi (intact PTH) trong huyết thanh và huyết tương. | mL
73 | Hóa chất hiệu chuẩn CK-MB | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng isoenzyme MB của creatine kinase (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương. | mL
74 | Hóa chất định lượng CK-MB | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng isoenzyme MB của creatine kinase (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
75 | Hóa chất định lượng Creatine Kinase | Xét nghiệm Creatine Kinase để định lượng creatine kinase trong huyết thanh hay huyết tương. | Test
A3. Bộ hóa chất xét nghiệm Sinh Hóa Miễn Dịch tự động sử dụng cho Máy Hãng Backman Coulter, Model:DxC700AU-DxI800 (Hoặc tương thích với Máy DxC700AU-DxI800)
1 | Hóa chất định lượng Albumin | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin *Phương pháp: Bromocresol Green (BCG). | mL
2 | Hóa chất hiệu chuẩn AFP | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm định lượng Alpha-Fetoprotein (AFP). | mL
3 | Hóa chất định lượng AFP | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) để định lượng Alpha-Fetoprotein (AFP). | Test
4 | Hóa chất định lượng Amylase | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase *Phương pháp: CNPG3. | mL
5 | Hóa chất định lượng ASO | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm ASO *Phương pháp: Immunoturbidimetric. | mL
6 | Hóa chất định lượng Uric Acid | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid *Phương pháp: Enzymatic Colour. | mL
7 | Hóa chất hiệu chuẩn β-hCG | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm định tính Beta Human Chorionic Gonadotropin (β‑hCG). | mL
8 | Hóa chất định lượng và định tính β-hCG | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) để định lượng và định tính Beta Human Chorionic Gonadotropin (β‑hCG) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
9 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp *Phương pháp: DPD. | mL
10 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin *Phương pháp: DPD. | mL
11 | Hóa chất định lượng Calci | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci *Phương pháp: Arsenazo 3. | mL
12 | Hóa chất định lượng C3 | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm C3 *Phương pháp: Immunoturbidimetric. | mL
13 | Hóa chất định lượng C4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C4; phương pháp: Immunoturbidimetric. | mL
14 | Hóa chất hiệu chuẩn Cortisol | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng Cortisol. | mL
15 | Hóa chất định lượng Cortisol | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh (Competitive Binding Immunoenzymatic Assay) để định lượng Cortisol trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. | Test
16 | Hóa chất định lượng CK | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK *Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC | mL
17 | Hóa chất định lượng Creatinine | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine *Phương pháp: Kinetic Jaffe | mL
18 | Hóa chất định lượng CRP | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP *Phương pháp: Immunoturbidimetric | mL
19 | Hóa chất định lượng Cholesterol | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol *Phương pháp: CHO-POD | mL
20 | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali | *Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali. | mL
21 | Hóa chất tham chiếu cho xét nghiệm điện giải | *Hóa chất tham chiếu dùng cho xét nghiệm điện giải. | mL
22 | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải | *Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao dùng cho xét nghiệm điện giải. | mL
23 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | *Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. | mL
24 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | *Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. | mL
25 | Dung dịch đệm ISE | *Hóa chất đệm điện giải | mL
26 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. | mL
27 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa (Cleaning Solution hoặc tương đương) | *Dung dịch rửa. Thành phần: Hypochlorite | mL
28 | Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa | *Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa | mL
29 | Hóa chất hiệu chuẩn Estradiol | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng Estradiol. | mL
30 | Hóa chất định lượng Estradiol | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh (Competitive Binding Immunoenzymatic Assay) để định lượng Estradiol trong huyết thanh và huyết tương. | Test
31 | Hóa chất hiệu chuẩn Ferritin | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng Ferritin | mL
32 | Hóa chất định lượng Ferritin | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (Two-Site Immunoenzymatic (“sandwich”) Assay) để định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương. | Test
33 | Hóa chất hiệu chuẩn FSH | *Hóa chất chuẩn xét nghiệm để định lượng hormon kích thích nang noãn (Follicle Stimulating Hormone) FSH. | mL
34 | Hóa chất định lượng FSH | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (kiểu “sandwich”) để định lượng hormon kích thích nang noãn (Follicle Stimulating Hormone) FSH trong huyết thanh và huyết tương. | Test
35 | Hóa chất hiệu chuẩn T3 tự do | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng Triiodothyronine tự do (Free T3) | mL
36 | Hóa chất định lượng T3 tự do | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước (Two-Step Enzyme Immunoassay) để định lượng Triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
37 | Hóa chất hiệu chuẩn T4 tự do | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng Thyroxine tự do (Free T4). | mL
38 | Hóa chất định lượng T4 tự do | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước (Two-Step Enzyme Immunoassay) để định lượng Thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
39 | Hóa chất địng lượng Gamma-Glutamyl Transferase | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT *Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. | mL
40 | Hóa chất định lượng Glucose | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose *Phương pháp: Hexokinase | mL
41 | Hóa chất định lượng Aspartate Aminotrans Ferase | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST *Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. | mL
42 | Hóa chất định lượng Alanine Aminotransferase | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT *Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. | mL
43 | Hóa chất định lượng HDL-c | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol *Phương pháp: Enzymatic Colour | mL
44 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin G | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm IgG *Phương pháp: Immunoturbidimetric | mL
45 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin M | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm IgM *Phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch) | mL
46 | Hóa chất định lượng Immunoglobulin A | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm IgA *Phương pháp: Immunoturbidimetric. | mL
47 | Hóa chất định lượng Lactate | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate *Phương pháp: Enzymatic Colour | mL
48 | Hóa chất định lượng LDH | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH *Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC | mL
49 | Hóa chất định lượng LDL-c | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol *Phương pháp: Enzymatic Colour | mL
50 | Hóa chất hiệu chuẩn LH | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng hormon hoàng thể hoá (LH). | mL
51 | Hóa chất định lượng LH | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) để định lượng hormon hoàng thể hoá (LH) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. | Test
52 | Hóa chất định lượng Lipase | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase *Phương pháp: Kinetic Colour | mL
53 | Hóa chất định lượng Magie | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Magnesium *Phương pháp: Xylidyl Blue | mL
54 | Hóa chất hiệu chuẩn Procalcitonin (PCT) | *Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm để định lượng Procalcitonin (PCT) | mL
55 | Hóa chất định lượng Procalcitonin (PCT) | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (Sequential Two-Step Immunoenzymatic (“sandwich”))để định lượng Procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
56 | Hóa chất định lượng Protein trong các dịch cơ thể | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urinary/CSF Protein *Phương pháp: Pyrogallol Red Molybdate | mL
57 | Hóa chất định lượng Protein tòan phần | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần *Phương pháp: Biuret | mL
58 | Hóa chất hiệu chuẩn PTH | *Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm để định lượng hormon tuyến cận giáp không biến đổi (intact PTH) | mL
59 | Hóa chất định lượng PTH | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (Two-Site Immunoenzymatic (“sandwich”) Assay) để định lượng hormon tuyến cận giáp không biến đổi (intact PTH) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
60 | Hóa chất định lượng Alkalin Phosphat | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALP *Phương pháp: dựa trên khuyến nghị của IFCC | mL
61 | Hóa chất định lượng Phosphorus | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Inorganic Phosphorous (Phospho vô cơ) *Phương pháp: Molybdate | mL
62 | Hóa chất định lượng RF | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF Latex *Phương pháp: Immunoturbidimetric | mL
63 | Hóa chất hiệu chuẩn RF | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm Quantia RF bằng phương pháp đo độ đục. | mL
64 | Hóa chất định lượng Sắt | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt *Phương pháp: TPTZ | mL
65 | Hóa chất hiệu chuẩn TSH | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (Thyroid Stimulating Hormone - TSH) | mL
66 | Hóa chất định lượng TSH | * Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (Two-Site Immunoenzymatic (“sandwich”) Assay) để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (Thyroid Stimulating Hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
67 | Hóa chất định lượng Transferrin | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Transferrin *Phương pháp: Immunoturbidimetric. | mL
68 | Hóa chất hiệu chuẩn HS Troponin I | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm để định lượng Troponin tim (cTnI) | mL
69 | Hóa chất định lượng HS Troponin I | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) để định lượng Troponin tim (cTnI) trong huyết tương và huyết thanh. | Test
70 | Hóa chất định lượng Triglyceride | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride *Phương pháp: GPO-POD | mL
71 | Hóa chất định lượng Urea | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea Nitrogen *Phương pháp: Urease/GLDH | mL
72 | Hóa chất hiệu chuẩn 25-OH Vitamin D | *Hoá chất chuẩn xét nghiệm định lượng 25-Hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D). | mL
73 | Hóa chất định lượng 25-OH Vitamin D | *Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 25-Hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết thanh và huyết tương. | Test
74 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa (Wash Solution hoặc tương đương) | *Dung dịch rửa hệ thống. | mL
75 | Ống lấy mẫu 3.0 mL | *Thành phần: Polystyrene; 3 mL | Cái
76 | Hóa chất hiệu chuẩn HDL | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. | mL
77 | Hóa chất hiệu chuẩn LDL | *Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | mL
78 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | *Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch độ đục sau đây: Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin. | mL
79 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | *Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | mL
80 | Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch | *Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL. Sử dụng cho máy DxI | Cái
81 | Dung dịch rửa phản ứng cho máy phân tích miễn dịch | *Thành phần: Muối đệm Tris, Chất hoạt động bề mặt, Natri Azide. Sử dụng cho máy DxI | mL
82 | Cơ chất phát quang sử dụng cho máy phân tích miễn dịch (Access Substrate hoặc tương đương) | *Dung dịch đệm chứa chất Dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt | mL
83 | Dung dịch rửa cho máy phân tích miễn dịch (Citranox hoặc tương đương) | *Dạng lỏng, màu vàng nhạt, pH 2.5, chứa acid hữu cơ. | mL
84 | Dung dịch rửa cho máy phân tích miễn dịch (Contrad 70 hoặc tương đương) | *Thành phần: chứa các tác nhân rửa Nonionic, dạng lỏng, màu trắng, trong suốt. | mL
85 | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho máy phân tích miễn dịch (Access System Check Solution hoặc tương đương) | *Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azide. | mL
86 | Ống lấy mẫu 0.5 mL | Thành phần: Polystyrene; 0.5 mL | Cái
87 | Ống lấy mẫu 2.0 mL | Thành phần: Polystyrene; 2.0 mL | Cái
88 | HDL/LDL Cholesterol Control Serum | *Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm HDL-C, LDL-C *Chất kiểm chứng dạng bột đông khô có nguồn gốc từ huyết thanh người. | mL
89 | Dung dịch rửa dùng cho máy sinh hóa (Chống lây nhiễm ) | *Dung dịch rửa chống lây nhiễm. *Thành phần: Natri Hiđroxit; Alkane Sulphonate; Axit Cumenesulphonic | mL
90 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | *Nội kiểm miễn dịch mức 1 | mL
91 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | *Nội kiểm miễn dịch mức 2 | mL
92 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | *Nội kiểm miễn dịch mức 3 | mL
93 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1, 2, 3 | *Nội kiểm dùng cho xét nghiệm tim mạch 3 mức nồng độ | mL
94 | Hóa chất định lượng G6PD | *Hóa chất dùng cho xét nghiệm G6PDH | mL
95 | Hóa chất kiểm chứng G6PD | *Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng G6PDH | mL
A4. Bộ hóa chất xét nghiệm phân tích đông máu tự động sử dụng cho Máy hãng Sekisui Diagnostics Model: CP3000 (Hoặc tương thích với Máy CP3000)
1 | Hóa chất đo thời gian prothrombin (PT) | * Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT). Phù hợp với máy đông máu CP3000 * Thành phần: thuốc thử Thromboplastin (chiết xuất từ não thỏ), Calcium Chloride; | mL
2 | Hoá chất chất định lượng Fibrinogen trong huyết tương | * Sử dụng để định lượng Fibrinogen trong huyết tương. Phù hợp với máy đông máu CP3000 * Thành phần: thuốc thử Thrombin; | mL
3 | Dung dịch đệm pha loãng mẫu cho các xét nghiệm Fibrinogen | * Dung môi pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. Phù hợp với máy đông máu CP3000 | mL
4 | Hóa chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | * Để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT). Phù hợp với máy đông máu CP3000 * Thành phần: thuốc thử Phospholipid (chiết xuất từ não thỏ), Ellagic acid; | mL
5 | Dung dịch Calcium Chloride dùng cho xét nghiệm APTT | * Sử dụng như hoá chất bổ xung trong các xét nghiệm đông máu. Phù hợp với máy đông máu CP3000 * Thành phần: Dung dịch CaCl2 | mL
6 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm đông máu | *Hóa chất sử dụng đề tạo đường chuẩn cho xét nghiệm đông máu. Phù hợp với máy đông máu CP3000 | mL
7 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu | *Hóa chất sử dụng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu; 2 mức | mL
8 | Cu-vet dùng cho xét nghiệm đông máu | *Cuvette dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động. Phù hợp với máy đông máu CP3000 | Cái
9 | Hóa chất rửa kim hút thiết bị đông máu | *Dung dịch sử dụng để tẩy rửa kim cho máy xét nghiệm đồng máu tự động. Phù hợp với máy đông máu CP3000 | mL
A5. Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch tự động sử dụng cho Máy LIAISON XL (Hoặc tương thích với Máy Liaison XL)
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng IFN-γ - giúp hỗ trợ chẩn đoán nhiễm M. tuberculosis | *Xét nghiệm định lượng IFN-γ - giúp hỗ trợ chẩn đoán nhiễm M. Tuberculosis. *Sử dụng tương thích với Máy Liaison XL | Test
2 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm chẩn đoán nhiễm M. tuberculosis | *Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm chẩn đoán nhiễm M. Tuberculosis *Sử dụng tương thích với Máy Liaison XL | mL
3 | Bộ ống đựng mẫu cho xét nghiệm chẩn đoán nhiễm M. tuberculosis | *Bộ ống đựng mẫu cho xét nghiệm chẩn đoán nhiễm M. Tuberculosis *Sử dụng tương thích với Máy Liaison XL | Ống
B.HÓA CHẤT- VẬT TƯ KHÔNG THEO BỘ
1 | Kim Chọc Tủy | *Sử dụng để chọc hút tủy xương, dùng 1 lần. *Chất liệu: thép không gỉ AISI 304. Có bộ phận điều chỉnh độ dài kim và hiển thị thước đo của kim *Kích thước: 15-16G | Cây
2 | Gói tạo môi trường không khí nuôi cấy vi hiếu khí | *Dùng tạo môi trường thích hợp để nuôi cấy vi khuẩn yêu cầu điều kiện kỵ khí, vi hiếu khí hoặc cần CO2. | Gói
3 | Kháng nấm đồ | *Hệ thống dùng thực hiện kháng nấm đồ với tối thiểu 9 loại thuốc kháng nấm, xác định được MIC | Test
4 | Kit Realtime PCR phát hiện Enterovirus Subtype 71 | *Phát hiện định tính sự hiện diện virus EV71(Enterovirus A – D) bằng phương pháp Realtime RT-PCR * Sử dụng được trên máy Realtime PCR Fast 7500 Dx. | Test
5 | Kit Real-time PCR phát hiện RSV | *Phát hiện định tính sự hiện diện RSV bằng phương pháp Realtime RT-PCR * Sử dụng được trên máy Realtime PCR Fast 7500 Dx | Test
6 | Bộ kit Realtime PCR phát hiện đa tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp | *Phát hiện đồng thời và phân biệt được các tác nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp.( Influenza A virus, Influenza B virus and Respiratory syncytial virus (RSV) A and B) * Sử dụng được trên máy Realtime PCR Fast 7500 Dx *Cung cấp đầy đủ vật tư kèm theo và phần mềm phân tích kết quả | Test
7 | Bộ kit Realtime PCR phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp | *Phát hiện đồng thời và phân biệt được các tác nhân vi khuẩn phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp, tối thiểu: M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenzae, B.pertussis, B.parapertussis *Cung cấp đầy đủ vật tư kèm theo và phần mềm phân tích kết quả. *Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản | Test
8 | Bộ kit Realtime PCR phát hiện đa tác nhân virus gây viêm não màng não | *Phát hiện đồng thời và phân biệt được các tác nhân virus phổ biến gây viêm não màng não. Tối thiểu: HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6 *Cung cấp đầy đủ vật tư kèm theo và phần mềm phân tích kết quả. | Test
9 | Bộ kit Realtime PCR phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm não màng não | *Phát hiện đồng thời và phân biệt được các tác nhân vi khuẩn phổ biến gây viêm não màng não. Tối thiểu: H. influenzae, S.pneumoniae, L. monocytogenes, N. meningitidis, GBS, E.coli K1 *Cung cấp đầy đủ vật tư kèm theo và phần mềm phân tích kết quả. | Test
10 | Bộ kit Realtime PCR phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hoá | *Phát hiện đồng thời và phân biệt được các tác nhân vi khuẩn phổ biến gây bệnh đường tiêu hoá. Tối thiểu: Y.enterocolitica, stx1/2, Shigella spp./ EIEC, E.coli O157, Campylobacter spp., Salmonella spp., C.difficile toxin A/B *Cung cấp đầy đủ vật tư kèm theo và phần mềm phân tích kết quả. | Test
11 | Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức âm tính | *Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng tối thiểu 13 thông số | mL
12 | Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức dương tính | *Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng tối thiểu 13 thông số | mL
13 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di đạm Normal | *Hóa chất Control cho xét nghiệm điện di protein. Thành phần: Cetrol Serum Control – Normal, là hỗn hợp huyết thanh người được xử lý bằng phương pháp làm đông khô. | mL
14 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di đạm Abnormal | Hóa chất Control cho xét nghiệm điện di protein. Thành phần: Cetrol Serum Control – Abnormal, là hỗn hợp huyết thanh người được xử lý bằng phương pháp làm đông khô. | mL